Analýza do rozpočtu – BIA

# Hodnocená intervence

Hodnocenou intervencí je Peristeen® Plus Transanal Irrigation Systém (dále jen Peristeen).

# Popis hodnocené intervence

Peristeen představuje efektivní řešení pro specifickou skupinu pacientů trpících neurogenními střevními dysfunkcemi (NBD), zejména v důsledku spinálních onemocnění, roztroušené sklerózy a spina bifida, a má potenciál významně zlepšit jejich kvalitu života.

## Neurogenní střevní dysfunkce a její důsledky

Neurogenní střevní dysfunkce je termín, který se používá k popisu dysfunkce tlustého střeva (zácpa, inkontinence stolice a poruchy vyprazdňování) v důsledku ztráty normální senzorické a/nebo motorické kontroly nebo obojího, jako následek centrálního neurologického onemocnění nebo poškození [1].

Fekální inkontinencí trpí 29 – 51 % pacientů s roztroušenou sklerózou [2] a 75 % pacientů s poškozením míchy [3]. Kontaminace stolicí může vést k nárůstu infekcí močových cest a způsobit poškození kůže buď přímo, nebo v důsledku nošení nutných absorpčních pomůcek.

U neurogenních střevních dysfunkcí je běžná také zácpa, uvádí ji 39 – 54 % pacientů s roztroušenou sklerózou [2] a 39 – 95 % pacientů s poškozením míchy [3], [4]. U spina bifida se pak uvádí, že pouze 32 % pacientů uvádí normální funkci střev [3].

Zácpa přitom může u některých pacientů vést ke vzniku infekce močových cest, a to v důsledku distenzního tlaku konečníku (často v případě impakce stolice) na stěnu močového měchýře, což způsobuje obstrukci průtoku moči a poruchu funkce detruzoru močového měchýře.

V důsledku výše zmíněných potíží se ve velké míře vyskytují infekce urinálního traktu – u spinálních pacientů je míra jejich výskytu 2,5 případů na pacienta za rok [5].

## Současné standardní řešení NBD v České republice

Cílem současné léčby NBD je zlepšit průchod tlustým střevem, zlepšit vyprazdňování, pokud je abnormální, a obnovit kontrolu nad časem a místem vyprazdňování. Léčba by měla být přizpůsobena pacientovi a měl by být schválen postupný léčebný přístup, který je znázorněn takzvanou „pyramidou léčby“ [6].

Obrázek 1: Pyramidová léčba neurogenních střevních dysfunkcí [6]

Léčba neurogenních poruch střev v České republice vychází především z konzervativních přístupů a postupně se přizpůsobuje závažnosti stavu pacienta. Základem jsou dietní opatření zahrnující zvýšení příjmu vlákniny a tekutin, které podporují pravidelnou činnost střev. Dále se pacientům doporučuje plánování pravidelných časů pro vyprazdňování a, pokud je to možné, zvýšení fyzické aktivity. Některé případy vyžadují ručně asistované techniky, jako je masáž břicha, manuální odstranění stolice nebo použití rektální sondy ke stimulaci střevní činnosti.

Farmakoterapie hraje klíčovou roli zejména u pacientů, u nichž konzervativní postupy nejsou dostačující. Používají se laxativa a projímadla (např. laktulóza nebo bisakodyl) ke stimulaci střevní motility nebo ke změkčení stolice. U pacientů s fekální inkontinencí jsou předepsána antidiaroika ke snížení průjmu. Často se také využívají čípky nebo klyzmata k vyvolání defekace v plánovanou dobu [7] [8].

V situaci, kdy výše uvedené standardní metody léčby, jako jsou změny stravy, zvýšený příjem tekutin a farmakoterapie, nejsou účinné, doporučuje odborná literatura zvážit transanální irigaci, která je efektivní alternativou ke konzervativním metodám. Tato metoda, například se systémem Peristeen, se používá zejména u pacientů, kde tradiční přístupy selhávají. V České republice však zatím není tato metoda plošně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, přestože může výrazně snížit potřebu farmakologické léčby a zlepšit kontrolu nad vyprazdňováním [7] [8].

V nejtěžších případech, kdy konzervativní ani farmakologická léčba nepřinášejí požadované výsledky, se přistupuje k chirurgickým zákrokům. Mezi nejčastější patří vytvoření stomie, nebo méně častá sakrální neuromodulace, při níž se pomocí elektrické stimulace sakrálních nervů zlepšuje kontrola střevní činnosti. Tyto postupy jsou však obvykle zvažovány jako poslední možnost [7] [8].

Léčba je zpravidla vedena multidisciplinárním týmem, zahrnujícím gastroenterology, urology, neurology, fyzioterapeuty a případně i psychoterapeuty. Pacienti často potřebují dlouhodobou podporu a pravidelné sledování, aby se léčba mohla přizpůsobit změnám jejich stavu.

## Charakteristika zdravotnického prostředku

Systém Peristeen je moderní zdravotnický prostředek navržený k řešení neurogenních střevních dysfunkcí prostřednictvím transanální irigace. Jedná se o metodu, která umožňuje pacientům efektivní a kontrolované vyprazdňování střev pomocí teplé vody zaváděné přes rektální katetr. Systém Peristeen obsahuje kontrolní jednotku, vodní vak s indikátorem teploty vody (včetně šroubovacího víka), popruhy a trubici. Jedná se o jednoduchý a přenosný systém, který uživatelům umožňuje kontrolovat proces vyprazdňování střev a zajišťuje snadné použití i pro pacienty se sníženou motorikou. Díky své ergonomii a jednoduchému ovládání podporuje vysokou míru samostatnosti a komfortu při pravidelné péči.

Peristeen je určen především pro pacienty se spinálními onemocněními, roztroušenou sklerózou nebo spina bifida, u nichž přispívá k prevenci komplikací, jako jsou fekální inkontinence, chronická zácpa či opakující se infekce močových cest. Pravidelné a správné používání systému významně zlepšuje kvalitu života pacientů tím, že minimalizuje závislost na pečovatelích, snižuje psychologický stres a umožňuje zapojení do běžného společenského a pracovního života [9] .

## Klinické výsledky a nákladová efektivita

Ze zahraničních zkušeností s prostředkem Peristeen jsou patrné jeho hlavní přínosy a výhody:

- Snižuje příznaky zácpy v porovnání s konzervativní léčbou střevních potíží [10].

- Snižuje příznaky fekální inkontinence ve srovnání s konzervativní léčbou střevních potíží [10].

- Snižuje výskyt infekcí močových cest [10].

- Zlepšuje vnímání pacientů, pokud jde o funkčnost střev ve srovnání s výchozím stavem [11].

- Zlepšuje kvalitu života související se symptomy v porovnání s konzervativní léčbou střevních potíží [10].

- Snižuje závislost na pečovatelích [12].

- Zkracuje čas strávený ošetřováním střev ve srovnání s konzervativním ošetřováním střev [10].

- Je dobře snášen a má dobrý bezpečnostní profil v krátkodobém i dlouhodobém horizontu [10].

- Je spojen s nižšími celkovými náklady pro společnost než konzervativní léčba střevní nemoci [13].

Systém pro transanální irigaci získal pozitivní hodnocení NICE [14] a je plně hrazen v mnoha zemích Evropy – např. Francie, Německo, Rakousko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie.

## Složení hodnoceného systému

|  | MFC | Počet ks v sestavě | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- |
| Souprava pro transanální irigaci (Regular, 29141 / Small, 29148)* | 3376,80 Kč | 1 ks | Ceník původce |
| Souprava pro transanální irigaci – příslušenství (Regular, 29142 / Small, 29149)* | 5944,96 Kč | 1 ks | Ceník původce |

*Dále pouze jako Souprava pro transanální irigaci / Souprava pro transanální irigaci – příslušenství

# Účel analýzy

Účelem této analýzy je vyčíslení dopadu do rozpočtu při zařazení výše zmíněného zdravotnického prostředku do úhradového systému.

# Cíl BIA

Cílem analýzy je kvantifikovat finanční dopad zavedení systému Peristeen do úhradového systému veřejného zdravotního pojištění v České republice.

Analýza porovnává současný stav (bez úhrady systému Peristeen) se stavem po jeho zařazení mezi hrazené zdravotnické prostředky. Výstupem je dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven (v Kč) po jednotlivých letech v pětiletém horizontu.

# Perspektiva hodnocení

Analýza byla vypracována z perspektivy plátce zdravotní péče, tj. zdravotních pojišťoven České republiky. Budou zohledněny pouze náklady hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

# Časový horizont

BIA pokrývá 5letý horizont od předpokládaného data zařazení do úhrad. Výsledky jsou prezentovány za každý rok samostatně, bez diskontování a bez zohlednění inflace.

# Definice základních pojmů a zkratek

BIA		Analýza dopadu do rozpočtu (budget impact analýza)

SL		Současná léčba

NL		Nová léčba

ATB		Antibiotika

NBD		Neurogenní střevní disfunkce

RS		Roztroušená skleróza

SCI		Spinálních poranění

Nová léčba 	hodnocená technologie

# Výběr cílové populace

## Cílová populace

Ve spolupráci s odborníky byla určena cílová skupina zahrnující pacienty s neurogenním střevem v důsledku spinálních poranění (SCI), roztroušené sklerózy (RS) a spina bifida, u nichž selhala konzervativní a farmakologická léčba – tedy pacienty v druhé linii léčby [9], [15], [16], [17].

Pro naši analýzu se vycházelo z dostupných epidemiologických dat v České republice  [15], [18]:

- cca 6 500 osob se SCI,

- cca 22 000 osob s RS

- cca 650 osob se spina bifida.

## Počet pacientů vhodných k léčbě

Procentuální podíl pacientů s neurogenním střevem, u nichž je konzervativní a farmakologická léčba nedostatečná a mohla by být indikována transanální irigace, a zároveň by měli k této léčbě motivaci, se odhaduje na [16], [17]:

- 20 % u SCI – přibližně 1 300 osob,

- 14,5 % u RS – přibližně 3 190 osob,

- 60 % u spina bifida – přibližně 390 osob.

Celkově tedy se odhaduje v jednotlivých letech cílová populace vhodných pacientů v České republice, u nichž je použití systému Peristeen medicínsky odůvodněno, na počty viz Tabulka 1.

Tabulka 1: Počet vhodných pacientů k léčbě Peristeen

| Rok analýzy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vhodných pacientů | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 |

Počet vhodných pacientů v jednotlivých letech má konstantní výskyt. Česká společnost pro míšní léze (https://www.spinalcord.cz/statistiky/) uvádí na svých stránkách statistiky výskytu poranění páteře. U spina bifida se také statisticky uvádí roční přírůstek nových pacientů jako neměnný [19]. U RS se za poslední 2 roky zvýšil počet pacientů o cca 4 %, což je hlavně dané lepší a včasnější diagnostikou. Zároveň ale díky včasné diagnostice dochází ke včasnému začátku léčby (nasazení vysoce účinných léků 1. linie). Z toho vyplívá, že se počet vhodných pacientů k léčbě Peristeen nijak výrazně nenavýší [18].

## Penetrace na trh

Byl vytvořen model náběhu pacientů v průběhu pěti let, který reflektuje klinickou praxi: rychlejší náběh v počáteční fázi díky pacientům, kteří na tuto možnost čekají, a pozvolnější navyšování v následujících letech, plně v souladu s možnostmi sítě specializovaných odborných center v ČR. Výsledkem je realistický odhad, že do pěti let bude zapojeno přibližně celkem 1425 pacientů (cca 985 se SCI, 240 s RS a 200 se spina bifida) [16], [17].

Vytvořený model náběhu pacientů v průběhu prvních pěti let znázorňuje následující Tabulka 2 [16], [17]:

Tabulka 2: Předpokládaný model náběhu pacientů v prvních pěti letech

| Rok | Pacienti s SCI | Pacienti s RS | Pacienti se spina bifida | Celkem pacientů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 1 | 265 | 64 | 52 | 381 |
| Rok 2 | 180 | 44 | 37 | 261 |
| Rok 3 | 180 | 44 | 37 | 261 |
| Rok 4 | 180 | 44 | 37 | 261 |
| Rok 5 | 180 | 44 | 37 | 261 |
| Celkem | 985 | 240 | 200 | 1425 |

Dle výše uvedených dat je přepočtena penetrace na procenta, viz Tabulka 3.

Tabulka 3: Penetrace v % hodnoceného ZP v jednotlivých letech

| Rok analýzy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vhodných pacientů (viz výše) | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 |
| Penetrace hodnoceného ZP | 8 % | 13 % | 19 % | 24 % | 29 % |

Tabulka 4: Vývoj počtu indikovaných pacientů v jednotlivých letech nové léčby (NL) a současné léčeby (SL)

| Vývoj počtu indikovaných pacientů v letech | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet indikovaných pacientů léčených Peristeen | 381 | 642 | 903 | 1164 | 1425 |
| Počet indikovaných pacientů léčených současnými léčebnými postupy | 4 499 | 4 238 | 3 977 | 3 716 | 3 455 |

# Tržní podíl komparátoru

Komparativní terapie zahrnuje soubor postupů standardní péče (SBS). Tato léčba zahrnuje [8]:

- Dietní opatření

- Léčiva

- Laxativa

- Čípky

- Inkontinenční pomůcky

- Enemu

Dále pak zdravotní výkony spojené s indikací, kontrolami a péčí o pacienty, náklady spojené s komplikacemi a hospitalizací (např. infekce močových cest, fekální inkontinence), náklady spojené se stomií.

Tabulka 5: Tržní podíl komparátoru v letech

| Rok analýzy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vhodných pacientů (viz výše) | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 | 4 880 |
| Tržní podíl komparátoru | 92 % | 87 % | 81 % | 76 % | 61 % |

# Náklady

Dopad do rozpočtu jednotlivých nákladových položek je v této analýze počítán z nákladů hrazených veřejným zdravotním pojištěním:

- Cena systému Peristeen (souprava, katétry, zaškolení pacienta),

- Náklady standardní péče – Ubretid 5 mg/tablet, Kinito 50 mg/tablet, Itoprid 50 mg/tablet, Mg SO4 20% (ml), Enema, Inkontinenční pomůcky,

- Zdravotní výkony spojené s indikací, kontrolami a péčí o pacienty,

- Náklady spojené s komplikacemi a hospitalizací (např. infekce močových cest, založení stomie),

- Náklady na stomii.

Tyto jednotlivé položky jsou součástí jak současné léčby (vyjma Peristeen), tak i nové léčby. Nicméně se liší četnost jejich použití. To je vyjádřeno u každé položky procentuálně / počtem případů na 1 pacienta.

Dopad do rozpočtu v rámci hospitalizačních případů je v této analýze počítán v rámci systému DRG, který rozlišuje dva základní typy nákladů:

- Přímé náklady (často označované také jako materiálové)

Přímé náklady zahrnují výdaje přímo související s konkrétním hospitalizačním případem. Pro účely výpočtu relativní váhy hospitalizačního případu jsou mezi přímé náklady zahrnovány náklady související s prováděným zdravotním výkonem a to zejména:

- Náklady na zdravotnický materiál (ZUM):

  - hodnocená technologie

  - komparativní prostředky

  - další ZUM související s provedením daných výkonů

  - Náklady na léčiva (ZULP)

Pro vyčíslení nákladů v systému DRG byly tyto náklady zadávány v Interaktivním klasifikátoru (grouper) souhrnně do pole „přímé náklady“ a zároveň byly v poli „výkony“ udávány konkrétní zdravotní výkony.

- Nepřímé náklady (označované jako nemateriálové)

Nepřímé náklady představují režijní výdaje, které se váží k provozu zdravotnického zařízení. Zahrnují mimo jiné:

  - léčiva, která nejsou vedena jako ZULP,

  - zdravotnické materiály, které nejsou vedeny jako ZUM,

  - personální náklady (např. hrubé mzdy),

  - náklady na zdravotnickou techniku, budovy, infrastrukturu apod.,

  - doba trvání hospitalizačního případu.

Pro výpočet relativní váhy se z nepřímých nákladů explicitně zohledňuje délka hospitalizace (v počtu dnů), která významně ovlivňuje podíl těchto nákladů na celkovém případu.

Náklady na rozpočet se počítají na období 1 roku. Tedy všechny náklady jsou vztaženy na 1 pacienta a toto časově vymezené období.

## Náklady na hodnocený systém/intervenci

Náklady na hodnocený systém / intervenci se počítají z nákladu na použití samotného Peristeen, zároveň je ale do těchto nákladů promítnuta i komparativní léčba, která je stále součástí léčby pacientů s Peristeen, i když v jiné procentuální míře.

### Náklady na Peristeen

Dle Ceníku původce je stanovena cena Peristeen takto:

MFC vypočítaná v souladu s platnou metodikou pro zařazování zdravotnických prostředků na poukaz:

MFC = Cena původce x DPH x obchodní přirážka.

DPH je v tomto případě 12 %, obchodní přirážka 25 %

Tedy:

MFCPeristeen souprava= 2412,00 x 1,12 x 1,25 = 3 376,80 Kč

MFCPeristeen příslušenství = 4246,40 x 1,12 x 1,25 = 5 944,96 Kč

Celkové náklady na Peristeen/rok jsou tedy:

Tabulka 6: Náklady na Peristeen v 1 roce

|  | Cena / balení / ks | Počet / rok | Cena / rok (Kč) | Výkon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupravy pro transanální irigaci | 3376,80 Kč / 1 sada | 2 ks | 6 753,6 | N/A |
| Soupravy pro transanální irigaci – příslušenství | 5944,96 Kč / 1 sada | 12 ks | 71 339,5 | N/A |
|  |  |  | 78 093,1 |  |
| Návštěva ordinace 1. rok | 592 | 2 | 1 184,0 | 76021 |
| Návštěva ordinace v dalších letech | 199 | 1 | 199,0 | 76023 |
|  |  | Celkem | 79 476,1 Kč |  |

Bodová hodnota výkonů vychází z „Číselník VYKONY v. 01457 (platnost od 1. 1. 2026)“. Hodnota jednoho bodu pak vychází z odbornosti (v tomto případě odbornost 706) a vyhlášky Vyhláška č. 432/2025 Sb.

Tedy pro výkon 76021 (odbornost 706) platí: 592  1,0 = 592,0 Kč

Pro výkon 76023 (odbornost 706) platí: 199  1,0 = 398,0 Kč

U položek „Návštěva ordinace“ jsou v 1. roce zahrnuty do kalkulace obě tyto návštěvy, počítá se, že pacient může potřebovat i krátkou telefonickou konzultaci s odborníkem. V tomto případě volíme worst–case v nákladech na Peristeen.

### Náklady na standardní péči o vyprazdňování

Tabulka 7: Náklady na standardní péči o vyprazdňování v 1 roce

| Standardní péče o vyprazdňování | Dávka (ml, ks, pilulky atd.) / den | Velikost balení | Úhrada (Kč) | Kod SUKL / číslo výkonu | Cena / den (Kč) | Frekvence užívání / týden | Cena / 1 rok** (Kč) | Užití u SL /rok (%) | Užití u SL / rok (kč) | Užití u NL /rok (%) | Užití u NL /rok (Kč) |  | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubretid 5 mg/tablet | 1 | 50 | 212,2 | 259338 | 8,5 | 7 | 3 089,30 | 100 | 3 089,30 | 100 | 3 089,30 |  | N/A*** |
| Kinito 50 mg/tablet, nebo Itoprid 50 mg/tablet | 3 | 100 | 421,6 | 284915 / 278144 | 12,6 | 7 | 4 603,90 | 100 | 4 603,90 | 100 | 4 603,90 |  | N/A*** |
| MgSO4 20% (ml)* | 50 | 500 | 406 | N/A | 40,6 | 7 | 14 778,40 | 17 | 2 512,30 | 67 | 9 901,50 |  | [20], Ambulance MUDr. Sutorý |
| Enema | 1 | 7 | 618,4 | 203803 | 88,3 | 3,5 | 16 077,10 | 10 | 1 607,70 | 18 | 2 893,90 |  | [20] |
| Inkontinenční pomůcky (plenkové kalhotky a podložky) | 4 |  | 876,96; 213,92 Kč / měsíc; 2. stupeň |  | N/A | 4 | 13 090,60 | 60 | 7 854,30 | 56 | 7 330,70 |  | [21], Ambulance MUDR. Sutorý |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Suma | 19 667,60 |  | 27 819,30 |  |  |

* Úhrada: Ústavní lékárna FN Král. Vinohrady, 16.1.2026

** Počítáno s 52 týdny v roce

*** Vzhledem k absenci dat v zahraničních studiích uvažujeme u léčiv na českém trhu poměr 1:1 pro stávající léčbu i systém Peristeen.

Náklady na standardní péči o vyprazdňování u pacientů s neurogenními střevními disfunkcemi, zejména v důsledku spinálních onemocnění, roztroušené sklerózy a spina bifida. V tabulce jsou zahrnuty pouze náklady, které jsou součástí Úhrad VZP a SZP. Ceny jednotlivých léčivých prostředků jsou vzaty z „Přehled léčiv“ na stánkách „Státní ústav pro kontrolu léčiv“ (SUKL). MgSO4 20% je připravován lékárnou, jeho cena je závislá na pracovišti, kde je na předpis připraven. Cena inkontinenčních pomůcek je zastropovaná měsíční výší maximální úhrady pojišťovnami. Dle „Zákon č. 288/2025 Sb“ (účinnost od 1. 1. 2026), číselný kód – 02.01.01.01, u fekální inkontinence se počítá s inkontinencí II. nebo III. stupně. V tomto případě kalkulujeme s inkontinencí II. stupně, tedy worst case situací v neprospěch Peristeen.

### Náklady na vyšetření a konzultace s odborníkem

| Název | Výkon | Body | Odbornost | Cena | Počet / rok u SL | Cena / rok SL | Počet / rok NL | Cena / rok NL | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ UROLOGEM | 76021 | 592 | 706 | 592 | 1,04 | 615,7 | 0,88 | 521,0 | [21] |
| CÍLENÉ VYŠETŘENÍ UROLOGEM | 76022 | 398 | 706 | 398 | 3,75 | 1 492,5 | 2,89 | 1 150,2 | [21] |
| REEDUKACE NUTRIČNÍM TERAPEUTEM | 06417 | 344 | 916 | 309,6 | 0,57 | 176,5 | 0,19 | 58,8 | [21] |
|  |  |  |  |  | Suma | 2 284,7 Kč |  | 1 730,0 Kč |  |

Bodová hodnota jednotlivých výkonů vychází z „Číselník VYKONY v. 01457 (platnost od 1. 1. 2026)“. Hodnota jednoho bodu pak vychází z odbornosti (v tomto případě odbornosti 706 a 916) a vyhlášky Vyhláška č. 432/2025 Sb.

Tedy pro výkon 76021 (odbornost 706) platí: 592  1,0 = 592,0 Kč

Pro výkon 76022 (odbornost 706) platí: 398  1,0 = 398,0 Kč

Pro výkon 06417 (odbornost 916) platí: 344  0,9 = 309,6 Kč

U výkonu 76022 je v odborném článku uvedena konzultace s praktickým lékařem, nicméně v ČR to bude vždy urolog.

### Náklady na léčbu zánětu močových cest vyžadující nasazení antibiotické léčby

Tabulka 8: Náklady na vyšetření, standardní odběr kultivace moči a ATB léčbu

| UTI | Výkon | Body | Odbornost | Cena | U kolika % pacientů | Náklad celkem | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KVANTITATIVNÍ KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ MOČI | 82015 | 94 | 802 | 84,6 | 100,0 | 84,6 Kč | [22] |
| ANALÝZA HMOTOVÉHO SPEKTRA JEDNODUCHÁ | 82058 | 232 | 802 | 208,8 | 125,0 | 261,0 Kč |  |
| ANALÝZA HMOTOVÉHO SPEKTRA | 82060 | 306 | 802 | 275,4 | 125,0 | 344,3 Kč |  |
| STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVALITATIVNÍ METODOU | 82063 | 64 | 802 | 57,6 | 125,0 | 72,0 Kč |  |
| STANOVENÍ CITLIVOSTI NA ATB KVANTITATIVNÍ METODOU | 82065 | 179 | 802 | 161,1 | 125,0 | 201,4 Kč |  |
| KULTIVACE CÍLENÁ AEROBNÍ | 82029 | 65 | 802 | 58,5 | 125,0 | 73,1 Kč |  |
| Antibiotika UTI (Tabulka 9) | N/A | N/A | N/A | 136,71 Kč | 100,0 | 136,7 Kč |  |
| CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM (2 kontroly) | 01023 | 286 | 001 | 674,96 Kč | 100,0 | 675,0 Kč |  |
|  |  |  |  |  | Suma | 1 848,0 Kč |  |

Tabulka 9: Přehled zástupců ATB léčby

| Antibiotika UTI* | Název | SUKL | Úhrada |
| --- | --- | --- | --- |
| Fluorochinolony | CIFLOXINAL (10 tbl) | 108606 | 79,76 Kč |
| Cefalosporiny II. Generace | CEFZIL (10 tbl) | 250962 | 85,74 Kč |
| Cefalosporiny III. Generace | FOREXO (10 tbl) | 179126 | 244,62 Kč |
|  |  | Průměr | 136,71 Kč |

Tabulka 10: Celkové náklady na 1 pacienta / rok u léčby zánetu močových cest antibiotiky

| UTI | u SL / rok | Cena / rok SL | u NL / rok | Cena / rok NL | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UTI léčba | 1,37 | 2 531,8 Kč | 0,67 | 1 238,2 Kč | [21] |

Jednotlivé položky léčby zánětu močových cest pacientů s neurogenním střevem byly konzultovány s odborníky. Zahrnují jak náklady na jednotlivé výkony týkající se péče odborníka, tak i na standardní odběr kultivace moči a ATB léčbu. ATB léčba byla vzata jako průměr ATB 2. linie, které se u těchto pacientů nasazují. Mezi ně patří zástupci Cefalospprinů II. a III. Generace a Fluorochinony.

Standardní kultivace moči (výkon 82015) je u 99 % případů pozitivní. U těchto pacientů pak následují i výkony 82058, 82060, 82063, 82065, 82029. Tyto výkony je pak třeba u 20 – 30 % znovu zopakovat (pro výpočet nákladů byla zvolena průměrná hodnota 25 %) [22].

### Náklady na hospitalizace

Tabulka 11: Náklady na jednotlivé hospitalizace pacientů

| Hospitalizace | DRG skupina | Relativní váha případu | Úhrada v systému DRG | Výskyt u SL / rok | Výskyt u NL / rok | Cena u SL / rok | Cena u NL / rok | Poznámka | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infekce močového ústrojí | 11-K01-01 | 1,26896 | 102 785,8 | 0,63 | 0,28 | 245 316,0 Kč | 109 029,3 Kč | ATB – trimpoint inliers (1 Kč - 12674 Kč) | [21], Obrázek 2 |
| Komplikace při standardní léčbě | 09-K03-01 | 1,16357 | 94 249,2 |  |  |  |  | N/A | [21], Obrázek 3 |
| Komplikace při standardní léčbě s malým chirurg. Zákrokem | 09-K03-01 | 2,37476 | 192 355,6 |  |  |  |  | N/A | [21], Obrázek 4 |
| Založení stomie bez komplikací | 06-I13-02 | 1,90556 | 154 350,4 | 0,0167* | 0,0057* | 2 577,7 Kč | 879,8 Kč | N/A | [21], Obrázek 5 |
| Založení stomie s komplikacemi | 06-I13-02 | 3,48638 | 282 396,8 | x | x | 0,0 Kč | 0,0 Kč | Chybí data | Obrázek 6 |
| Založení stomie + reoperace | 06-I13-02 | 4,40983 | 357 196,2 | x | x | 0,0 Kč | 0,0 Kč | Chybí data | Obrázek 7 |
| SN – implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze zkušební období |  | 1,57749 | 127 776,7 | x | x | 0,0 Kč | 0,0 Kč | Z metodiky CZ-DRG pro rok 2026 Chybí data | [23] |
| SN – implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - pouze definitivní období |  | 5,20464 | 421 575,8 | x | x | 0,0 Kč | 0,0 Kč |  |  |
| SN – implantace zařízení pro stimulaci sakrálního nervu pro inkontinenci stolice - zkušební i definitivní období |  | 7,49114 | 606 782,3 | x | x | 0,0 Kč | 0,0 Kč |  |  |

*Skupina pacientů se založením stomie byla vyčleněna a náklady na tuto skupinu byly počítány zvlášť.

Náklady na jednotlivé hospitalizace, odpovídající dané skupině pacientů, byly nasimulovány MUDr. Pavlem Tolingerem (zástupcem primáře Urologického oddělení Nemocnice České Budějovice) [23]. Založení stomie bylo rozděleno do 3 kategorií (bez komplikace, s komplikacemi a s reoperací). Kvůli nedostatku dat bude BIA vypočtena pouze na základě nejlevnější varianty, Založení stomie bez komplikací, což je worst case vztažený k Peristeen. U Sakrální neuromodulace nejsou dostatečná data, operace tohoto typu jsou v ČR v řádů jednotek a nebude tedy do nákladů dále započítávána.

Hodnota 1 jednotky relativní váhy případu byla dle vyhlášky 314/2024 Sb. stanovena na hodnotu 81 000 Kč.

Obrázek 2: Hospitalizační případ: Infekce močového ústrojí

Obrázek 3: Hospitalizační případ: Komplikace při standardní léčbě

Obrázek 4: Hospitalizační případ: Komplikace při standardní léčbě s malým chirurgickým zákrokem

Obrázek 5: Hospitalizační případ: Založení stomie bez komplikací.

Obrázek 6: Hospitalizační případ: Založení stomie s komplikacemi

Obrázek 7: Hospitalizační případ: Založení stomie + reoperace

### Náklady na pacienty se stomií

Tabulka 12: Náklady na pacienty se stomií

| Stomie náklady | Kod SUKL | Úhrada | Balení | Počet | Počet ks rok | Cena/rok | Zdroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BRAVA PŘÍDRŽNÝ PÁSEK PRO SENSURA MIO | 5008955 | 194,88 | 1 | 2 ročně | 2 | 389,8 Kč | [21] |
| SENSURA MIO 1D UZAVŘENÝ SÁČEK, NEUTRÁLNÍ ŠEDÝ, 15-45, MIDI, KRUHOVÝ FILTR, 10671 | 5009257 | 2349,46 | 30 ks | 1 denně | 365 | 28 585,1 Kč |  |
| DANSAC EASISPRAY ADHESIVE REMOVER | 5009741 | 243,60 | 50 ml | 1 měsíčně | 12 | 2 923,2 Kč |  |
| PREP FILM (ochranná bariéra) | 5008089 | 486,96 | 30 ks | 1 denně | 365 | 5 924,7 Kč |  |
|  |  |  |  |  | SUMA | 37 822,7 Kč |  |

*Emmanuel et al ([21]) ve svém práci uvádí jednotlivé potřeby pro stomiky, avšak v jiném (vyšším) počtu použití jednotlivých položek u pacientů se stomií. Tento údaj byl upraven dle dostupných prostředků na ČR trhu a dle Zákona č. 288/2025 Sb.

Jednotlivé položky nákladů pacientů se stomií byly vybrány tak, aby reflektovaly worst case nákladů na stomii vzhledem k Peristeen. Např. sáčky na stomii se pohybují i ve dvojnásobných cenových hladinách.

## Rozdělení pacientů do skupin dle nákladů na stomií

Vzhledem k tomu, že u pacientů po založení stomie již nevznikají náklady na běžnou léčbu neurogenního střeva ani na systém Peristeen, bylo nutné rozdělit pacienty do následujících čtyř skupin. Počet pacientů v jednotlivých skupinách je v Tabulka 13.

1. skupina: pacienti s NL bez založení stomie

2. skupina: pacienti s NL se založením stomie

3. skupina: pacienti se SL bez založení stomie

4. skupina: pacienty se SL se založením stomie

Náklady na léčbu byly pro každou z těchto skupin kalkulovány odděleně. U pacientů bez indikované stomie se do celkových nákladů nezahrnovala hospitalizace spojená s jejím založením ani následná péče o pacienta se stomií. U pacientů se stomií byly naopak tyto položky započteny, a to následovně: náklady na hospitalizaci v plné výši (100 %) a náklady na péči o pacienta se stomií ve výši jedné dvanáctiny (1/12) ročních nákladů.

Vzhledem k tomu, že k založení stomie dochází častěji u pacientů bez systému Peristeen a zároveň chybí data o tom, ve kterém měsíci léčby (v rámci SL i NL) je zákrok prováděn, byl v neprospěch nové léčby (NL) zvolen worst case scénář. Kalkulace tedy předpokládá založení stomie až v 11. měsíci, kdy výdaje za systém Peristeen představují téměř celkové roční náklady (s výjimkou jedné sady příslušenství pro transanální irigaci).

Tabulka 13: Počet pacientů v jednotlivých skupinách rozdělených podle typu léčby a založení/nezaložení stomie

|  | Počet pacientů NL bez založení stomie | Počet pacientů NL se založením stomie | Počet pacientů SL bez založení stomie | Počet pacientů SL se založením stomie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok 1 | 379 | 2 | 4424 | 75 |
| Rok 2 | 638 | 4 | 4167 | 71 |
| Rok 3 | 898 | 5 | 3911 | 66 |
| Rok 4 | 1157 | 7 | 3654 | 62 |
| Rok 5 | 1417 | 8 | 3397 | 58 |

## Čistý dopad na rozpočet

Analýza dopadu do rozpočtu je v přiloženém spustitelném modelu (BIA_funkční model_Peristeen) na listu s názvem BIA-souhrn.

V následující tabulce je shrnut dopad do rozpočtu po zavedení hodnoceného prostředku Peristeen (Tabulka 14).

Tabulka 14: Analýza dopadu do rozpočtu – souhrn nákladů po zavedení NL Peristeenem

| Vývoj v letech | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkové náklady Peristeen | 83 854 288,16 Kč | 141 297 776,90 Kč | 198 741 265,64 Kč | 256 184 754,38 Kč | 313 628 243,12 Kč |
| Celkové náklady současné léčby | 1 223 605 135,11 Kč | 1 152 620 262,86 Kč | 1 081 635 390,60 Kč | 1 010 650 518,35 Kč | 939 665 646,10 Kč |
| Celkové náklady při zavedení hodnocené technologie | 1 307 459 423,27 Kč | 1 293 918 039,76 Kč | 1 280 376 656,25 Kč | 1 266 835 272,73 Kč | 1 253 293 889,22 Kč |

Tento odhad zahrnuje náklady hrazené zdravotními pojišťovnami, nezohledňuje náklady hrazené samotným pacientem.

Konečný dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění – tedy Budget Impact Analýza (BIA) je rozdílem mezi celkovými náklady současné léčby bez zavedení technologie Peristeen a celkovými náklady při zavedení hodnocené technologie Peristeen. Dopad do rozpočtu shrnuje Tabulka 15.

Tabulka 15: Dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění – výsledek BIA

|  | ROK 1 | ROK 2 | ROK 3 | ROK 4 | ROK 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopad do rozpočtu zdravotního pojištění | -19 767 307,0 Kč | -33 308 690,5 Kč | -46 850 074,0 Kč | -60 391 457,5 Kč | -73 932 841,0 Kč |

Tabulka 16: Shrnující tabulka stanovení dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění (viz BIA_funkční model_Peristeen, záložka „BIA souhrn“)

| 1. Penetrace Peristeen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vývoj počtu pacientů v letech | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Počet indikovaných pacientů | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Meziroční navýšení počtu pacientů | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% |
| Přepočtený počet indikovaných pacientů | 4880 | 4 880 | 4880 | 4880 | 4880 |
| Penetrace Peristeen | 381 | 642 | 903 | 1164 | 1425 |
| Počet indikovaných pacientů léčených současnými technologiemi | 4499 | 4238 | 3977 | 3716 | 3455 |
| 2. Náklady současného stavu bez zavedení Peristeen |  |  |  |  |  |
| Vývoj v letech | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Celkové náklady současné léčby | 1 327 226 730 Kč | 1 327 226 730 Kč | 1 327 226 730 Kč | 1 327 226 730 Kč | 1 327 226 730 Kč |
| 3. Náklady po zavedení Peristeen |  |  |  |  |  |
| Vývoj v letech | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Celkové náklady Peristeen | 83 854 288,16 Kč | 141 297 776,90 Kč | 198 741 265,64 Kč | 256 184 754,38 Kč | 313 628 243,12 Kč |
| Celkové náklady současné léčby | 1 223 605 135,11 Kč | 1 152 620 262,86 Kč | 1 081 635 390,60 Kč | 1 010 650 518,35 Kč | 939 665 646,10 Kč |
| Celkové náklady při zavedení hodnocené technologie | 1 307 459 423,27 Kč | 1 293 918 039,76 Kč | 1 280 376 656,25 Kč | 1 266 835 272,73 Kč | 1 253 293 889,22 Kč |
| 4. Dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění |  |  |  |  |  |
|  | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Dopad do rozpočtu zdravotního pojištění | -19 767 307,0 Kč | -33 308 690,5 Kč | -46 850 074,0 Kč | -60 391 457,5 Kč | -73 932 841,0 Kč |

Tabulka 16 shrnuje všechny klíčové kroky, které vedly ke stanovení rozpočtového dopadu. Stěžejním bodem je bod 4, který se věnuje samotnému výpočtu dopadu do veřejného zdravotního pojištění.

Podle výsledků analýzy dopadu na rozpočet (BIA) nepředstavuje zavedení technologie Peristeen dodatečnou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění; naopak je spojeno s celkovou úsporou prostředků.

Konkrétně:

- V 1. roce: - 19 767 307,0 Kč

- Ve 2. roce: - 33 308 690,5 Kč

- Ve 3. roce: - 46 850 074,0Kč

- Ve 4. roce: - 60 391 457,5 Kč

- V 5. roce: - 73 932 841,0 Kč

Zároveň je vhodné připomenout, že předkládaná BIA nezahrnuje dodatečné náklady, které si pacienti hradí sami, neboť tyto položky nejsou pokryty z veřejného zdravotního pojištění.

# Analýza senzitivity

## Model analýzy dopadu na rozpočet

Analýza senzitivity slouží k informování plátce o citlivosti modelu na konkrétní vstupní parametry, které přímo ovlivňují potenciální náklady spojené se vstupem nového prostředku do systému úhrad.

Tímto způsobem analýza senzitivity zajišťuje transparentnost celkového dopadu do rozpočtu (BIA). Zahrnuje veškeré parametry ovlivňující výsledky farmakoekonomického hodnocení, identifikuje zdroje nejistoty a kvantifikuje jejich vliv na konečný výsledek.

V souladu s požadavky jsou výsledky jednotlivých scénářů prezentovány pro každý rok analýzy odděleně a všechny tyto kroky jsou prováděny v časovém horizontu 5 let.

V modelu jsou zachyceny 4 scénáře, viz kapitola „Rozdělení pacientů do skupin dle nákladů na stomií“.

K této zprávě je přiložen aktivní model analýzy dopadu do rozpočtu (BIA_funkční model_Peristeen), který lze v jednotlivých parametrech upravovat tak, aby bylo možné provést validaci výsledků a testování jednotlivých parametrů.

## Hodnocené parametry v rámci analýzy senzitivity, které mohou mít vliv na BIA

V rámci analýzy senzitivity byly vybrány 3 klíčové parametry, jejichž odchylky mohou mít významný dopad na výsledek rozpočtového dopadu (BIA). Tyto parametry byly zvoleny s ohledem na nejistoty vstupních dat, dostupnost informací a jejich potenciální vliv na celkové náklady. Hodnoceny budou následující oblasti:

### Parametr 1: Cena Peristeen

Ačkoliv je cena Peristeen v této chvíli pevně stanovena, je nutné parametr zvážit a zahrnout do analýzy senzitivity.

Cena technologie Peristeen je v rámci analýzy senzitivity uvažována ve stejných teoretických minimálních a maximálních hodnotách pro každý jednotlivý rok. Reálná uvažovaná cena odpovídá hodnotě 78 093 Kč (MFC), která slouží jako výchozí střední hodnota (base-line) pro srovnání, spodní a horní mez je pak - 5 % a + 5 % (74 188 Kč a 81 998 Kč).

### Parametr 2: Populace

Tento parametr přímo ovlivňuje rozsah dopadu zavedení nové technologie. Předpokládaný počet pacientů byl určen ve spolupráci s odborníky a vychází z dostupných epidemiologických dat České republiky. Odhadovaný počet pacientů uvádí Tabulka 1.

Pokud dojde ke zvýšení populace, a zároveň bude dostatečná kapacita sítí specializovaných center v ČR, může dojít k navýšení počtu indikovaných pacientů, a tedy i celkových nákladů na novou léčbu. Taktéž může reflektovat situaci, jak se změní náklady na novou léčbu, pokud by došlo k poklesu populace (nové cesty léčby SCI, RS, a/nebo spina bifida; smrt). Jako spodní byla stanovena hodnota 2 440 (50 % pokles populace), horní mez 9 760 (100% nárůst populace). Pro každý rok analýzy jsou zvažována stejná minima a maxima.

### Parametr 3: Drop off

Cílem tohoto parametru je nasimulovat náklady na novou léčbu v případě, že ne všichni pacienti používající Peristeen budou Peristeen používat po celou dobu léčby. V tomto případě se počítalo s tím, že po 3 měsících pacient přechází z NL na SL.

Tento parametr měl nastavenou minimální hodnotu 0 % a maximální hodnotu - 15 %.

Všechny tyto kroky jsou prováděny v časovém horizontu 5 let.

V modelu jsou zachyceny 4 scénáře, viz kapitola „Rozdělení pacientů do skupin dle nákladů na stomií“.

K této zprávě je přiložen aktivní model analýzy dopadu do rozpočtu (BIA_funkční model_Peristeen), který lze v jednotlivých parametrech upravovat tak, aby bylo možné provést validaci výsledků a testování jednotlivých parametrů.

## Výsledky analýzy senzitivity

Tabulka 17 obsahuje seznam proměnných parametrů a dopad do rozpočtu v absolutních hodnotách pro rok 1 až 5 po zavedení hodnocené technologie.

Z grafického znázornění chování jednotlivých parametrů v daných letech (viz Obrázek 8, Obrázek 9, Obrázek 10, Obrázek 11, Obrázek 12) lze usuzovat že:

- Vliv parametru populace: Ve všech sledovaných obdobích (R1–R5) je klíčovým faktorem velikost populace (oranžová linie). S rostoucím počtem pacientů v systému klesají průměrné náklady na jednoho pacienta. Při srovnání grafů od R1 po R5 je patrné, že se sklon oranžové linie postupně zvyšuje a rozsah na ose Y se rozšiřuje (z maximálního poklesu cca -100 % v R1 až na více než -500 % v R5). To indikuje, že v pozdějších fázích modelu má i malá odchylka v odhadu populace dopad na stabilitu výsledných nákladů. V roce pět je patrné, že pokud populace klesá, náklad klesá také.

- Vliv parametru ceny: Modrá křivka znázorňující parametr Cena Peristeen vykazuje ve všech sledovaných letech, tedy od R1 až po R5, stabilní a předvídatelný charakter. Zvýšení ceny produktu vede k odpovídajícímu nárůstu nákladů na jednoho pacienta. Ve letech R1 – R4 si tato linie zachovává pozitivní sklon, kdy zvýšení ceny produktu vede k odpovídajícímu nárůstu nákladů na jednoho pacienta. V R5 dochází ke změně charakteru křivky, kdy při poklesu ceny dochází ke zvýšení nákladů na pacienta. Vliv parametru Cena je, ve srovnání s vlivem parametru populace, minoritní. Z hlediska dlouhodobého vývoje tak cena produktu nepředstavuje pro stabilitu modelu zásadní riziko, jelikož její vliv zůstává marginální po celou dobu trvání analýzy.

- Vliv parametru Drop off: Parametr Drop off (zelená křivka), který představuje míru ukončení nové léčby pacienty, vykazuje v průběhu pěti let dynamičtější chování než cena, ačkoliv jeho celkový dopad na výsledek zůstává ve srovnání s populací stále malý. V prvních dvou letech analýzy, tedy v grafech R1 a R2, má tato křivka rostoucí tendenci, což znamená, že s rostoucím počtem pacientů, kteří léčbu opustí, mírně stoupají průměrné náklady na ty, kteří v léčbě zůstávají. Tento trend se však v letech R3 a R4 obrací a křivka získává mírně klesající sklon, což naznačuje, že v těchto fázích modelu má vyšší míra ukončení léčby paradoxně za následek drobný pokles průměrných nákladů na pacienta. V posledním sledovaném roce R5 má vliv parametru opět rostoucí tendenci. Z grafů lze soudit, že je model vůči kolísání míry „drop off“ pacientů odolný a tento faktor nepředstavuje pro rozpočtovou stabilitu významné riziko.

Analýza senzitivity pro roky R1 až R5 ukazuje, že klíčovým faktorem ovlivňujícím náklady na pacienta je velikost populace, jejíž vliv se v čase prohlubuje a vykazuje přímou úměru. Oproti tomu parametry jako cena prostředku Peristeen a Drop off pacientů nové léčby mají na celkový výsledek po celé sledované období jen marginální dopad, což potvrzuje stabilitu modelu vůči těmto vstupům. Zatímco cena si zachovává přímou úměru, vliv faktoru Drop off v čase mírně kolísá, ovšem v porovnání s dominantní populací zůstávají oba tyto parametry z hlediska rozpočtového rizika zanedbatelné.

Tabulka 17: Výsledný souhrn analýzy senzitivity pro jednotlivé roky a parametry (viz BIA_funkční model_Peristeen, záložka „Analyza senzitivity souhrn“)

|  | Jednotka | Aktuální hodnota použitá v BIA | Mezní realistický interval |  | BIA rok 1 [Kč] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK 1 |  |  | Spodní mez | Horní mez | Spodní mez | Aktuální | Horní mez |
| Cena Peristeen | [Kč] | 78 093 | 74 188 | 81 998 | - 21 254 335,37 | - 19 767 306,97 | - 18 280 278,56 |
| Populace |  | 4 880 | 2 440 | 9 760 | - 9 883 653,48 | - 19 767 306,97 | - 39 534 613,93 |
| Drop off | [%] | 0 | 0 | 15 | - 19 767 306,97 | - 19 767 306,97 | - 17 554 872,50 |
|  | Jednotka | Aktuální hodnota použitá v BIA | Mezní realistický interval |  | BIA rok 2 [Kč] |  |  |
|  |  |  | Spodní mez | Horní mez | Spodní mez | Aktuální | Horní mez |
| ROK 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena Peristeen | [Kč] | 78 093 | 74 188 | 81 998 | - 35 814 391,88 | - 33 308 690,48 | - 30 802 989,07 |
| Populace |  | 4 880 | 2 440 | 9 760 | - 19 581 194,92 | - 33 308 690,48 | - 78 324 779,69 |
| Drop off | [%] | 0 | 0 | 15 | - 33 308 690,48 | - 33 308 690,48 | - 29 580 651,31 |
|  | Jednotka | Aktuální hodnota použitá v BIA | Mezní realistický interval |  | BIA rok 3 [Kč] |  |  |
|  |  |  | Spodní mez | Horní mez | Spodní mez | Aktuální | Horní mez |
| ROK 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena Peristeen | [Kč] | 78 093 | 74 188 | 81 998 | - 50 374 448,39 | - 46 850 073,99 | - 43 325 699,59 |
| Populace |  | 4 880 | 2 440 | 9 760 | - 23 016 521,97 | - 46 850 073,99 | - 200 813 469,11 |
| Drop off | [%] | 0 | 0 | 15 | - 46 850 073,99 | - 46 850 073,99 | - 49 393 701,33 |
|  | Jednotka | Aktuální hodnota použitá v BIA | Mezní realistický interval |  | BIA rok 4 [Kč] |  |  |
|  |  |  | Spodní mez | Horní mez | Spodní mez | Aktuální | Horní mez |
| ROK 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena Peristeen | [Kč] | 78 093 | 74 188 | 81 998 | - 64 934 504,90 | - 60 391 457,50 | - 55 848 410,10 |
| Populace |  | 4 880 | 2 440 | 9 760 | - 26 451 849,02 | - 60 391 457,50 | - 323 302 158,53 |
| Drop off | [%] | 0 | 0 | 15 | - 60 391 457,50 | - 60 391 457,50 | - 69 206 751,36 |
|  | Jednotka | Aktuální hodnota použitá v BIA | Mezní realistický interval |  | BIA rok 5 [Kč] |  |  |
|  |  |  | Spodní mez | Horní mez | Spodní mez | Aktuální | Horní mez |
| ROK 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena Peristeen | [Kč] | 78 093 | 74 188 | 81 998 | - 79 494 561,414 | - 73 932 841,011 | - 68 371 120,608 |
| Populace |  | 4 880 | 2 440 | 9 760 | - 29 887 176,068 | - 73 932 841,011 | - 445 790 847,954 |
| Drop off | [%] | 0 | 0 | 15 | - 73 932 841,011 | - 73 932 841,011 | - 65 657 987,710 |

Obrázek 8: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 1

Obrázek 9: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 2

Obrázek 10: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 3

Obrázek 11: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 4

Obrázek 12: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 5

# Souhrn analýzy

Byl stanoven dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění a byla provedena analýza

senzitivity na minimálních a maximálních mezích všech relevantních parametrů.

Tabulka 14 shrnuje všechny výsledky analýzy BIA. Zavedení nové technologie Peristeen nepředstavuje dodatečnou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění; naopak je spojeno s celkovou úsporou prostředků.

Konkrétně:

- V 1. roce: - 19 767 307,0 Kč

- Ve 2. roce: - 33 308 690,5 Kč

- Ve 3. roce: - 46 850 074,0Kč

- Ve 4. roce: - 60 391 457,5 Kč

- V 5. roce: - 73 932 841,0 Kč

Tabulka 17 obsahuje výsledný souhrn analýzy senzitivity pro jednotlivé roky a parametry (populace, cena Peristeen, Drop off). Zároveň je analýza senzitivity zpracována i do grafické podoby, a to po jednotlivých rocích, viz Obrázek 8, Obrázek 9, Obrázek 10, Obrázek 11, Obrázek 12.

Analýza senzitivity pro roky R1 až R5 ukazuje, že klíčovým faktorem ovlivňujícím náklady na pacienta je velikost populace, jejíž vliv se v čase prohlubuje a vykazuje přímou úměru. Oproti tomu parametry jako cena produktu Peristeen a Drop off nové léčby mají na celkový výsledek po celé sledované období jen marginální dopad, což potvrzuje vysokou stabilitu modelu vůči těmto vstupům. Zatímco cena si zachovává přímou úměru, vliv faktoru Drop off v čase mírně kolísá, ovšem v porovnání s dominantní populací zůstávají oba tyto parametry z hlediska rozpočtového rizika zanedbatelné.

# Předkládaná dokumentace

Veškeré klíčové důkazy, na kterých je založena tato analýza dopadu do rozpočtu jsou uvedeny v této zprávě.

Hlavní přílohou této zprávy je BIA_funkční model_Peristeen obsahující interaktivní model v tabulce Excel, kde je možné proměňovat parametry a na dalších listech je k dispozici analýza senzitivity.

Názvy příloh této zprávy analýzy dopadu do rozpočtu:

BIA_funkční model_Peristeen

Návod k použití

Ceník původce

Declaration of Conformity.pdf

# Citace

[1]	E. A. L. Chung a A. V. Emmanuel, „Gastrointestinal symptoms related to autonomic dysfunction following spinal cord injury", in Progress in Brain Research, roč. 152, Elsevier, 2006, s. 317–333. doi: 10.1016/S0079-6123(05)52021-1.

[2]	A. Hennessey, N. P. Robertson, R. Swingler, a D. A. S. Compston, „Urinary, faecal and sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis", J. Neurol., roč. 246, č. 11, s. 1027–1032, lis. 1999, doi: 10.1007/s004150050508.

[3]	A. Emmanuel, „Neurogenic bowel dysfunction", F1000Research, roč. 8, s. 1800, říj. 2019, doi: 10.12688/f1000research.20529.1.

[4]	M. Coggrave, C. Norton, a J. Wilson-Barnett, „Management of neurogenic bowel dysfunction in the community after spinal cord injury: a postal survey in the United Kingdom", Spinal Cord, roč. 47, č. 4, s. 323–333, dub. 2009, doi: 10.1038/sc.2008.137.

[5]	M. B. Siroky, „Pathogenesis of bacteriuria and infection in the spinal cord injured patient", Am. J. Med., roč. 113, č. 1, s. 67–79, čvc. 2002, doi: 10.1016/S0002-9343(02)01061-6.

[6]	F. Magnuson et al., „Neurogenic Bowel Dysfunction in Patients with Spinal Cord Injury and Multiple Sclerosis—An Updated and Simplified Treatment Algorithm", J. Clin. Med., roč. 12, č. 22, s. 6971, lis. 2023, doi: 10.3390/jcm12226971.

[7]	J. Kříž, Poranění míchy: příčiny, důsledky, organizace péče, První vydání. Praha: Galén, 2019.

[8]	R. Zachoval, „Stanovisko České urologické společnosti ČLS JEP k možnosti zařazení systému Peristeen Plus do systému úhrad veřejného zdravotního pojištění". 8 2025.

[9]	J. Örhalmi, „Doporučující stanovisko odborné společnosti k systému Peristeen pro transanální irigaci". Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, 7 2025.

[10]	P. Christensen et al., „A Randomized, Controlled Trial of Transanal Irrigation Versus Conservative Bowel Management in Spinal Cord–Injured Patients", Gastroenterology, roč. 131, č. 3, s. 738–747, zář. 2006, doi: 10.1053/j.gastro.2006.06.004.

[11]	G. Del Popolo et al., „Treatment of neurogenic bowel dysfunction using transanal irrigation: a multicenter Italian study", Spinal Cord, roč. 46, č. 7, s. 517–522, čvc. 2008, doi: 10.1038/sj.sc.3102167.

[12]	V. Passananti, A. Wilton, G. Preziosi, J. B. Storrie, a A. Emmanuel, „Long‐term efficacy and safety of transanal irrigation in multiple sclerosis", Neurogastroenterol. Motil., roč. 28, č. 9, s. 1349–1355, zář. 2016, doi: 10.1111/nmo.12833.

[13]	P. Christensen, J. Andreasen, a L. Ehlers, „Cost-effectiveness of transanal irrigation versus conservative bowel management for spinal cord injury patients", Spinal Cord, roč. 47, č. 2, s. 138–143, úno. 2009, doi: 10.1038/sc.2008.98.

[14]	M. Dale, H. Morgan, K. Carter, J. White, a G. Carolan-Rees, „Peristeen Transanal Irrigation System to Manage Bowel Dysfunction: A NICE Medical Technology Guidance", Appl. Health Econ. Health Policy., roč. 17, č. 1, s. 25–34, úno. 2019, doi: 10.1007/s40258-018-0447-x.

[15]	J. Kříž, „Podpůrné stanovisko výboru České společnosti pro míšní léze k zařazení zdravotnického prostředku Peristeen do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění". Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP, 6 2025.

[16]	R. Zachoval, „Peristeen – vyčíslení populace". 25. říjen 2026.

[17]	J. Kříž, „Stanovisko Peristeen CSML". 15. říjen 2025.

[18]	ReMus, „Neurologové: všichni pacienti musí dostat kvalitní péči". Registr pacientů s roztroušenou sklerózou, 5 2025.

[19]	A. Šípek et al., „Spina bifida in the Czech Republic – incidence and prenatal diagnostics", Čes. Slov. Neurol. Neurochir., roč. 82/115, č. 4, s. 410–414, čvc. 2019, doi: 10.14735/amcsnn2019410.

[20]	A. Cicchetti, „Valutazione HTA del dispositivo medico Peristeen Plus®", říj. 2021, [Online]. Dostupné z: https://issuu.com/marziagallo/docs/valutazione_hta_del_dispositivo_medico_peristeen_p

[21]	A. Emmanuel et al., „Long-Term Cost-Effectiveness of Transanal Irrigation in Patients with Neurogenic Bowel Dysfunction", PLOS ONE, roč. 11, č. 8, s. e0159394, srp. 2016, doi: 10.1371/journal.pone.0159394.

[22]	J. Krhut, „Expertní odhad - náklady na léčbu UTI". Fakultní nemocnice Ostrava, 2026.

[23]	P. Tolinger, „Hospitalizační případy". 2026.

# Seznam tabulek a obrázků

Tabulka 1: Počet vhodných pacientů k léčbě Peristeen	6

Tabulka 2: Předpokládaný model náběhu pacientů v prvních pěti letech	7

Tabulka 3: Penetrace v % hodnoceného ZP v jednotlivých letech	7

Tabulka 4: Vývoj počtu indikovaných pacientů v jednotlivých letech nové léčby (NL) a současné léčeby (SL)	8

Tabulka 5: Tržní podíl komparátoru v letech	8

Tabulka 6: Náklady na Peristeen v 1 roce	11

Tabulka 7: Náklady na standardní péči o vyprazdňování v 1 roce	12

Tabulka 8: Náklady na vyšetření, standardní odběr kultivace moči a ATB léčbu	14

Tabulka 9: Přehled zástupců ATB léčby	15

Tabulka 10: Celkové náklady na 1 pacienta / rok u léčby zánetu močových cest antibiotiky	15

Tabulka 11: Náklady na jednotlivé hospitalizace pacientů	16

Tabulka 12: Náklady na pacienty se stomií	24

Tabulka 13: Počet pacientů v jednotlivých skupinách rozdělených podle typu léčby a založení/nezaložení stomie	25

Tabulka 14: Analýza dopadu do rozpočtu – souhrn nákladů po zavedení NL Peristeenem	26

Tabulka 15: Dopad do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění – výsledek BIA	26

Tabulka 16: Shrnující tabulka stanovení dopadu do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění (viz BIA_funkční model_Peristeen, záložka „BIA souhrn“)	27

Tabulka 17: Výsledný souhrn analýzy senzitivity pro jednotlivé roky a parametry (viz BIA_funkční model_Peristeen, záložka „Analyza senzitivity souhrn“)	32

Obrázek 1: Pyramidová léčba neurogenních střevních dysfunkcí [6]	2

Obrázek 2: Hospitalizační případ: Infekce močového ústrojí	18

Obrázek 3: Hospitalizační případ: Komplikace při standardní léčbě	19

Obrázek 4: Hospitalizační případ: Komplikace při standardní léčbě s malým chirurgickým zákrokem	20

Obrázek 5: Hospitalizační případ: Založení stomie bez komplikací.	21

Obrázek 6: Hospitalizační případ: Založení stomie s komplikacemi	22

Obrázek 7: Hospitalizační případ: Založení stomie + reoperace	23

Obrázek 8: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 1	34

Obrázek 9: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 2	35

Obrázek 10: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 3	36

Obrázek 11: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 4	37

Obrázek 12: Grafické zpracování analýzy senzitivity pro rok 5	38

https://www.spinalcord.cz/statistiky/

Klasifikační systém CZ-DRG 2026, https://drg-app.uzis.cz/klasifikator-v2026/klasifikator