Formulář pro zapracování minimálních požadavků na HTA pro nové, inovativní a nezavedené typy zdravotnických prostředků

(jednotlivé body vyplňte dle popisu kurzívou přímo pod ně)

- Základní informace o zdravotnickém prostředku

  - Název a účel: Jasná identifikace prostředku a jeho primárního použití.

  - Popis funkce: Stručný popis toho, jak prostředek funguje a jak dosahuje svého účinku.

  - Technické specifikace: Klíčové technické parametry (např. rozměry, hmotnost, materiál).

- Epidemiologie a zdravotní problém

  - Nemoc a zdravotní stavy: Specifikace cílových onemocnění. Indikace zdravotnického prostředku.

  - Cílová populace: Odhad zasažené populace. Incidence a prevalence.

  - Komparátor: Identifikace komparátora (srovnávané technologie/postupy léčby)

  - Změna postupu léčby: Specifikace, zda zavedení nového zdravotnického prostředku přinese změnu postupu standardní léčby.

- Klinická účinnost

  - Klinické přínosy: Shrnutí klíčových klinických studií dokazujících klinickou účinnost zdravotnického prostředku.

  - Srovnání s komparátory: Porovnání s jinými dostupnými řešeními na trhu.

  - Kvalita života: Jaký vliv má prostředek na kvalitu života spojenou se zdravím pacientů.

- Bezpečnost

  - Nežádoucí účinky: Seznam potenciálních nežádoucích účinků a jejich četnost.

  - Rizika: Identifikace a hodnocení možných rizik spojených s používáním prostředku.

  - Bezpečnostní opatření: Jaká opatření je třeba přijmout pro minimalizaci rizik a nežádoucích účinků.

- Klinicko-ekonomická efektivita

  - Nákladová efektivita: Shrnutí klíčových studií nákladové efektivity zdravotnického prostředku.

  - Náklady: Odhad nákladů spojených s pořízením, používáním a údržbou prostředku (s oddělením perspektivy plátce a poskytovatele zdravotní péče).

  - Přínosy: Klinické (klinická účinnost, kvalita života spojená se zdravím) a ekonomické přínosy v dlouhodobém horizontu (např. snížení nákladů na hospitalizaci).

  - Poměr nákladů a přínosů: Vyhodnocení nákladové efektivity ve srovnání s komparátorem. Případné odůvodnění použití jiné nákladové analýzy.

- Dopad na zdravotní systém

  - Organizační změny: Jaké změny v organizaci zdravotní péče vyžaduje zavedení prostředku.

  - Využití zdrojů: Jaký vliv má prostředek na využití personálu, prostor a dalších zdrojů.

  - Sociální dopady: Jaké jsou potenciální sociální dopady zavedení prostředku (např. dopad na sociální systém – dávky, ztráta produktivity, péče neformálních ošetřovatelů).

- Regulatorní požadavky

  - Regulativní status: Informace o schválení příslušnými regulačními orgány. Dostupnost zdravotnického prostředku v jiných zemích a úhrada zdravotních výkonů.

  - Trénink a vzdělávání: Jaké jsou požadavky na školení zdravotnického personálu pro používání prostředku.

  - Servis a údržba: Jaké jsou požadavky na servis a údržbu zdravotnického prostředku.

  - Environmentální dopady: Jaké jsou environmentální dopady výroby a likvidace prostředku.

- Etické aspekty: Identifikace etických otázek spojených s používáním prostředku (např. spravedlivý přístup, informovaný souhlas).

- Závěr

  - Shrnutí klíčových zjištění: Stručný souhrn nejdůležitějších závěrů HTA (s identifikací možných zdrojů nejistoty spojených se závěry).

  - Doporučení: Na základě provedené analýzy doporučení pro další postup (např. zavedení do klinické praxe, další výzkum).