|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Odbornost** | **Název výkonu + stručný popis** | **Připomínky** |
| 801 Klinická biochemie  ČSKB | **93265 CYFRA 21-1 (NÁDOROVÝ ANTIGEN, CYTOKERATIN FRAGMENT 19)** – návrh na změnu | **Připomínky:**   * Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801. * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Jaké je zdůvodnění prodloužení času výkonu z 6 min. na 10 min.? Imunochemické analyzátory v této kategorii vykazují mnohem lepší citlivost a specificitu stanovení s časem 10 min. * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další tento výkon nebude navíc vykazován. |
| **93177 PROLAKTIN** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93169 OSTEOKALCIN** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93171 PARATHORMON** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93181 SOMATOTROPIN (STH, HGH)** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Jaký je důvod ke změně frekvenčního omezení ze 4/1 den na 10/1 den, 20/1 měsíc? * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93183 SEXUÁLNÍ HORMONY VÁZAJÍCÍ GLOBULIN (SHBG)** – návrh na změnu | **Připomínky:**Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93255 PROKOLAGEN I. TYPU: PI – NP** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat |
| **93259 C-TERMINÁLNÍ TELOPEPTID KOLAGENU TYPU I (CTX-I)** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93131 KORTIZOL** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Jaký je důvod ke změně frekvenčního omezení ze 5/1 den na 10/1 den, 20/1 měsíc? * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |
| **93153 GASTRIN** – návrh na změnu | **Připomínky:** Jedná se o připravované převedení autorské odbornosti z 815 na 801.   * Jaký je důvod změny omezení místem z „S“ na „BOM“? “? Na základě minulých komisí k SV a požadavků pojišťoven jsem opravovala u všech podaných výkonů typ omezení z S na BOM -byla bych ráda pokud bychom si ujasnili jak to má vypadat, abych to u každého výkonu nemusela zase opravovat * Znamená změna formulace v části, týkající se zahájení výkonu (odstranění formulace čím výkon začíná: „Přípravou biologického materiálu ke stanovení“), že by se k tomuto výkonu měl ještě vykazovat výkon 97111 SEPARACE SÉRA NEBO PLAZMY? Další výkon 97111 nebude navíc vykazován |