**Připomínky SZP ČR k návrhu výkonů do SZV – září-říjen 2025 (PS 4. prosince 2025)**

**15056 IMPEDANČNÍ PLANIMETRIE A TOPOGRAFIE S FUNKČNÍ LUMEN ZOBRAZUJICÍSONDOU (FLIP)** – nový výkon

**Připomínky:**

* V rámci tohoto výkonu je uveden ZUM „A084821 Katétr pro endoluminální impedanční planimetrii (FLIP)“ – konkrétní ZUM v Číselníku nedohledán, zatím nebyla podána žádost na jeho zařazení do číselníku a ani neproběhlo jednání o tomto ZUM. Je tedy nutno **doložit odkaz na kódy ZUM v Číselníku nebo projednávání odložit**.
* Podle vyjádření výrobce (společnost Medtronic) je žádost o zařazení připravována a bude podána v době několika týdnů. Důvodem zpoždění je sbět dat pro BIA analýzu – viz přiložené stanovisko výrobce.
* Jedná se o opakované projednávání (prvně v roce 2023), kdy nebyly zkušenosti s úhradou v EU.

Způsob úhrady v jiných zemích byl předložen k žádosti.

* Žádáme o podrobnější zdůvodnění výkonu. Jaký bude jeho konkrétní přínos? Je součástí doporučených postupů?

Citace z návrhu RL: „Měření distenzibility poskytuje komplexnější informace o fyzikálních vlastnostech stěny trávicí trubice než standardně dosud používaná manometrie. FLIP se využívá jako doplňková metoda v diagnostice zejména, ale nejen, motilitních poruch jícnu (achalázie apod.), žaludku (gastroparéza), anorekta a dalších, a to nečastěji v nejasných případech, kdy výsledky bežně dostupných metod nejsou zcela konkluzivní k potvrzení dané diagnózy. V této indikaci doporučuje použití FLIP i Evropská společnost pro gastrointestinální endoskopii (ESGE). Kromě diagnostiky je FLIP využíván během terapeutických endoskopických a chirurgických výkonů (např. POEM, G-POEM, fundoplikace aj.), kde umožnuje individuálně přizpůsobit výkon danému pacientovi na základně objektivně měřených parametrů, následně je pak FLIP využíván i k hodnocení efektu léčby. Nově lze využít terapuetickou variantu sondy FLIP k dilataci stenóz jícnu a pyloru.“ V současné době probíhá aktualizace ESGE doporučení pro diagnostiku a léčbu motilitních poruch trávicí trubice, kde EndoFLIP jistě bude součástí.

* Dle uvedených údajů byla účinnost prokázána pouze u motilitních poruch jícnu. Do popisu výkonu tedy žádáme specifikovat pouze tuto indikaci.

Jedná se zejména o diagnostickou metodu, ne terapeutickou (vyjmy dilatačního balónu EsoFLIP), účinnost tedy nehodnotíme. Přínos je prokázán v diagnostice motilitních poruch jícnu i žaludku. Začíná se užívat i v horní části jícnu a anorektální oblasti.

* Jaký je důvod pro stanovení frekvence 2/1 rok?

Standardně v diagnostice je použití EndoFLIP jedenkrát. Zejména pro použití u terpaeutickcýh výjkonů se pak sčítá použití v rámci diagnostiky (1x) a následně pak buď během výkonu k docílení optimálního rozsahu intervence (nejč. dilatace nebo myotomie) 1x nebo pak při hodnocení efektu při kontrole pacientů po výkonu ev. při recidivě symtpomů v rámci diferenciální diagnostiky jejich příčiny. Optimální by proto bylo omezení 3x/rok, ve většině případů se však z časového hlediska případné 3. měření uskuteční s odstupem.