PDP – analýza dopadu na rozpočet

# Základní informace o systému PDP

## Popis systému a hlavní určený účel

Port Delivery Platform – dále jen PDP je intraokulární systém pro kontinuální podávání léčiva, specificky navržený pro aplikaci ranibizumabu, 100 mg/ml. Jedná se o zdravotnický prostředek (dle legislativy EU zařazený do třídy III), který je určen k permanentnímu umístění v oku. [1, 2]

Základem systému je nebiologicky rozložitelný dutý implantát o objemu přibližně 0,02 ml. [3] Jeho celková délka je 8,4 mm a konstrukčně se skládá z následujících klíčových částí:

- Tělo (Body): Zásobník na léčivo vyrobený z polysulfonu (PSU). [3, 4]

- Extrasklerální příruba (Extrascleral flange): Širší vnější část (4,6 mm) obalená v silikonu, která zajišťuje bezpečné ukotvení implantátu ve skléře. [3]

- Septum: Samouzavírací silikonové rozhraní umístěné ve středu příruby, které zůstává přístupné pod spojivkou a umožňuje opakované doplňování (refill) léčiva pomocí speciální jehly. [3]

- Prvek pro kontrolu uvolňování (Release control element): Titanová polopropustná část na špičce implantátu (2,6 mm), která zasahuje do sklivce a využívá pasivní difuzi k plynulému a řízenému uvolňování léčiva. [3]

PDP se skládá z těchto částí:

- Implantát se sadou nástrojů k zavedení implantátu

- Jehla pro prvotní naplnění

- Doplňovací jehla PDP

- Nástroj pro vyjmutí implantátu

.

Všechny použité materiály (polysulfon, titan, silikon, epoxid) byly podrobeny extenzivnímu testování, jsou plně biokompatibilní a neobsahují žádné známé karcinogenní, mutagenní ani pro reprodukci toxické látky. Implantát je navíc v těle podmíněně bezpečný při vyšetření magnetickou rezonancí (MR Conditional). [1]

## Současný stav problematiky

Standardní léčba neovaskulární věkem podmíněné makulární degenerace (nAMD/VPMD) a diabetického makulárního edému (DME) spočívá v častých (často i měsíčních) intravitreálních injekcích anti-VEGF preparátů (např. ranibizumab, aflibercept). Tato nutnost neustálých návštěv představuje obrovskou časovou a finanční zátěž pro pacienty i jejich rodiny a pečovatele. V reálné klinické praxi to vede k podléčování, pacientům jsou injekce podávány méně často, a proto dosahují horších zrakových výsledků než v přísně kontrolovaných klinických studiích.

Systém Port Delivery Platform (PDP) byl vyvinut s cílem tento zásadní problém vyřešit. PDP je trvale implantovaný rezervoár v oku, který kontinuálně uvolňuje lék do sklivce a chirurgicky se doplňuje obvykle jednou za půl roku. [1, 2]

Srovnání PDP s ostatními komparátory (především s klasickými měsíčními injekcemi ranibizumabu či jinými anti-VEGF léky) lze shrnout do několika klíčových bodů:

1. Radikální snížení léčebné zátěže (Treatment burden): Zatímco současný standard léčby vyžaduje velmi časté, obvykle měsíční injekce do oka, platforma PDP tyto neustálé návštěvy eliminuje. Po primárním chirurgickém zavedení implantátu stačí lék ambulantně doplňovat (tzv. refill-exchange) obvykle jen jednou za 6 měsíců (u pacientů s nAMD/VPMD a DME), nebo dokonce jednou za 9 měsíců (u diabetické retinopatie). Ve studii Archway to v praxi znamenalo snížení počtu zákroků během dvou let z průměrných 24 injekcí u kontrolní skupiny na pouhá 4 ošetření u pacientů s PDP – tedy pokles zátěže o 83 %. Tento výrazný pokles četnosti návštěv a zákroků zásadně šetří čas pacientům, jejich pečovatelům i lékařům a zlepšuje dlouhodobé dodržování (adherenci) léčebného režimu. [1, 2, 5–7]

2. Kontinuální a stabilní kontrola nemoci: Implantát je navržen tak, aby prostřednictvím pasivní difuze přes titanový prvek uvolňoval ranibizumab, do sklivce nepřetržitě. U standardní léčby injekcemi je v běžné klinické praxi obvyklé, že pacienti vynechají nebo opozdí svou dávku, což může vést ke zhoršení zraku. Kontinuální uvolňování tento problém řeší – neustále udržuje potřebnou hladinu léku v oku, čímž poskytuje jistotu dlouhodobé ochrany před zhoršením nemoci, bez nutnosti častých návštěvách kliniky. [8–11]

3. Vysoká účinnost srovnatelná s měsíčními injekcemi: I přes zlomkový početaplikací nepřináší PDP žádný kompromis v účinnosti. Klinické studie fáze 3 (Archway pro nAMD/VPMD a Pagoda pro DME) prokázaly, že PDP dosahuje zcela srovnatelných (non-inferiorních) zrakových a anatomických výsledků jako každé 4 týdny podávané injekce. U diabetické retinopatie (studie Pavilion) pak systém vedl k mnohem výraznějšímu zlepšení nálezů na sítnici v porovnání s pouhým klinickým sledováním pacienta. Drtivá většina pacientů (téměř 95 až 98 %) navíc během dlouhých půlročních či devítiměsíčních intervalů nepotřebovala vůbec žádnou doplňkovou anti-VEGF injekci. [6, 7, 12]

4. Drtivá preference ze strany pacientů: Díky úbytku počtu ošetření pociťují pacienti mnohem méně stresu, nervozity a fyzického diskomfortu. Analýza dotazníků ukázala, že více než 93 % pacientů upřednostňuje tuto metodu před klasickými opakovanými injekcemi do oka. Menší narušení běžného a pracovního života má tak jednoznačně pozitivní dopad na celkovou kvalitu života. [2, 12, 13]

### Shrnutí jednotlivých odborných studií

| Název článku | Autor | Rok studie | Typ studie | Počet pacientů | Klinické výstupy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ranibizumab versus Verteporfin for Neovascular Age-Related Macular Degeneration (studie: ANCHOR) [10] | David M. Brown et al. | 2006 | Fáze 3, multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie | 423 | Ranibizumab byl vysoce nadřazen verteporfinu v prevenci ztráty zraku a zlepšení zrakové ostrosti. Míra závažných očních nežádoucích účinků byla velmi nízká. |
| The Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Results from the Randomized Phase 2 Ladder Clinical Trial (studie LADDER) [14] | Peter A. Campochiaro et al. | 2019 | Fáze 2, multicentrická, randomizovaná studie | 220 | Port Delivery System (PDP) v dávce 100 mg/ml prokázal srovnatelné zrakové i anatomické výsledky s měsíčními injekcemi ranibizumabu, čímž značně snížil zátěž pro pacienty. |
| Archway Randomized Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration (studie ARCHWAY) [7] | Nancy M. Holekamp et al. | 2021 | Fáze 3, multicentrická, otevřená randomizovaná studie | 415 | Systém PDP doplňovaný každých 24 týdnů je noninferiorní a ekvivalentní vůči měsíčním injekcím. Kolem 98,4 % pacientů nepotřebovalo během 1. intervalu žádnou doplňkovou léčbu. |
| Archway Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration 2-Year Results (studie ARCHWAY) [6] | Carl Regillo et al. | 2023 | Fáze 3, multicentrická, otevřená randomizovaná studie | 415 | Noninferiorita zraku a účinnost u PDP zůstala zachována po dobu 2 let. Kolem 95 % pacientů v každém cyklu nepotřebovalo další intravitreální léčbu navíc. |
| Multi-country real-life experience of anti-vascular endothelial growth factor therapy for wet age-related macular degeneration (studie AURA) [15] | Frank G. Holz et al. | 2014 | Retrospektivní, observační multicentrická studie | 2227 | V reálné klinické praxi se zraková ostrost zpočátku zlepšila (do 120. dne), avšak zisky nebyly dlouhodobě udrženy. Úspěch silně souvisel s frekvencí návštěv a injekcí. |
| Visual Acuity Outcomes and Anti-Vascular Endothelial Growth Factor Therapy Intensity in Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients: A Real-World Analysis of 49 485 Eyes [8] | Thomas A. Ciulla et al. | 2019 | Retrospektivní nekontrolovaná analýza z EMR | 49 485 očí | Pacienti v reálném světě dostávají méně injekcí a dosahují horších výsledků než v klinických studiích, zlepšení činí průměrně jen o 1 písmeno za rok. |
| The real-world efficacy and safety of faricimab in neovascular age-related macular degeneration: the TRUCKEE study – 6 month results (studie TRUCKEE) [11] | Arshad M. Khanani et al. | 2023 | Multicentrická retrospektivní analýza | 335 pacientů (376 očí) | Faricimab zlepšil nebo udržel zrakovou ostrost a redukoval tekutinu na sítnici i u pacientů nereagujících na předchozí anti-VEGF; nízké riziko zánětů. |
| Continuous Ranibizumab via Port Delivery System vs Monthly Ranibizumab for Treatment of Diabetic Macular Edema The Pagoda Randomized Clinical Trial (studie PAGODA) [12] | Arshad M. Khanani et al. | 2025 | Fáze 3, multicentrická, randomizovaná studie | 634 | Kontinuální podávání PDP po 24 týdnech prokázalo noninferioritu oproti měsíční léčbě u diabetického makulárního edému bez výskytu endoftalmitidy. |
| Short-term real-world outcomes of switching to faricimab in anti-VEGF-refractory retinal vein occlusion: a prospective study [16] | Adnan Kilani et al. | 2026 | Prospektivní monocentrická observační studie | 27 | Změna léčby na faricimab u refrakterních forem okluze žíly (RVO) vede k anatomickému zlepšení a umožňuje prodloužení intervalů léčby pomocí Treat-and-Extend režimu. |
| Reducing Treatment Burden for Age-Related Macular Degeneration Patients: A Systematic Review of Ranibizumab Port Delivery System [13] | Dewa Ayu Anggi Paramitha et al. | 2023 | Systematický přehled literatury | 635 (z 2 studií) | PDP vykazuje srovnatelné zrakové výsledky s injekcemi, ale přináší o něco vyšší riziko závažných nežádoucích účinků souvisejících s chirurgickým zákrokem. |
| The burden of neovascular age-related macular degeneration: a patient’s perspective [17] | Kimberly L. Spooner et al. | 2018 | Průřezová neintervenční studie (dotazníková) | 103 | Léčba nAMD představuje zásadní časovou a finanční zátěž pro pacienty i pečovatele a negativně ovlivňuje vnímanou kvalitu života. |
| Population Pharmacokinetics of Ranibizumab Delivered via the Port Delivery System Implanted in the Eye in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration [9] | Matts Kågedal et al. | 2023 | Populační farmakokinetické modelování | 550 (ze 3 studií) | Model potvrdil trvalé uvolňování ranibizumabu (odhadovaný poločas 106 dní) a zajištění adekvátní hladiny léku ve sklivci po celých 24 týdnů. |
| Stability of ranibizumab during continuous delivery from the Port Delivery Platform [18] | Aaron R. Hieb et al. | 2023 | In vitro simulace a modely uvolňování | Neuvedeno | Léčivo zůstává v implantátu vysoce účinné a stabilní po dobu 12 měsíců a denní množství uvolněných degradantů je udržováno na neškodném minimu. |
| Ranibizumab Port Delivery System in Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Where Do We Stand? Overview of Pharmacokinetics, Clinical Results, and Future Directions [3] | Matteo Mario Carlà et al. | 2024 | Přehledový článek (Review) | Neuvedeno | Shrnující review, které upozorňuje na to, že i přes srovnatelnou účinnost je třeba dávat pozor na optimalizaci chirurgické procedury, kvůli komplikacím typu krvácení do sklivce nebo endoftalmitidě. |
| Targeting vascular endothelial growth factor using retinal gene therapy [19] | Sook H. Chung et al. | 2020 | Přehledový článek (Review) | Neuvedeno | Souhrn nejnovějších trendů v léčbě (CRISPR-Cas9, virové vektory, PDP a hydrogely) směřujících k překonání krátkodobosti účinku a nutnosti častých návštěv. |
| The port delivery system with ranibizumab: understanding nuances for clinical use in the real world [20] | Ashish Sharma et al. | 2022 | Odborný názor (Expert Opinion / Editorial) | Neuvedeno |  |

## Terapeutická indikace

Systém Port Delivery Platform je určen ke kontinuálnímu intravitreálnímu podávání léčiva (ranibizumabu v koncentraci 100 mg/ml). [1, 20]

Obecně je tento systém vyvinut a určen pro léčbu následujících očních onemocnění:

- Neovaskulární (vlhká) věkem podmíněná makulární degenerace (nAMD/wAMD, označována také jako VPMD).

- Diabetický makulární edém (DME).

- Diabetická retinopatie (DR).

V České republice je v současné době pro léčbu výše uvedených indikací výkon 75231 Aplikace léků a léčebných prostředků do sklivcového prostoru. Jako léčiva, která se používají jsou uváděny např. AntiVEGF, Lucentis a další. Po dohodě s odborníky byl pro srovnání použit Lucentis s obsahem léčivé látky ranibizumab v koncentraci 10 mg / ml určený k podání intravitreální injekcí.

## Relevantní komparátory

Systém je napříč všemi dokumenty i fázemi klinického testování srovnáván se současným zlatým standardem oční péče.

Tedy jak bylo uvedeno výše, konkrétně se srovnává s výkonem:

- Aplikace léků a léčebných prostředků do sklivcového prostoru, konkrétně ranibizumabu (0,5 mg): V klíčových registračních studiích (např. studie Archway pro nAMD/VPMD nebo Pagoda pro DME) je platforma PDP (s doplňováním jednou za 24 týdnů) napřímo srovnávána s režimem každoměsíčních injekcí. [3, 5–7, 12]

Kontinuální uvolňování léčiva ze systému PDP poskytuje rovnocenné (non-inferiorní) zrakové a anatomické výsledky jako časté měsíční injekce, ale s obrovským benefitem pro pacienta v podobě snížení zátěže (např. pouhé 4 zákroky za dva roky oproti 24 injekcím u standardní léčby).

Ve studii ARCHWAY se uvádí, že současná standardní léčba vykazuje cca 12 injekcí ročně, zatímco PDP 2 doplňovací injekce ročně. [3, 5–7, 12]

To odpovídá i názoru odborné společnosti, kdy dle současné informace z praxe vyplývá, že při aplikaci léků do sklivcového prostoru u diagnózy VPMD je četnost aplikací 12x za rok, s postupným úbytkem četnosti až k 8x ročně (velmi záleží na stavu pacienta).

Pro potřeby analýzy dopadu na rozpočet byl tedy stanoven následující počet injekcí srovnávané intervence:

| Léčivo | 1. rok léčby | 2. rok léčby | 3. rok léčby | 4. rok léčby | 5. rok léčby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lucentis (současná standardní léčba) | 12 aplikací za rok | 11 aplikací za rok | 10 aplikací za rok | 9 aplikací za rok | 8 aplikací za rok |
| Ranibizumab 100 mg/ml (PDP) | Primoimplantace + 1 aplikace doplnění | 2 aplikace za rok | 2 aplikace za rok | 2 aplikace za rok | 2 aplikace za rok |

Pro potřeby analýzy dopadu na rozpočet byla zvolena jako komparátor v České republice nejčastěji používaná léčba a to výkon 75231 - APLIKACE LÉKŮ A LÉČEBNÝCH PROSTŘEDKŮ DO SKLIVCOVÉHO PROSTORU s aplikací léku LUCENTIS.

Obr. 1: Snímek ze seznamu výkonů MZ ČR

# Analýza dopadu na rozpočet

## Výběr populace

### Cílová populace

Cílovou populací pro systém PDP jsou primárně dospělí pacienti, kteří splňují tato klíčová kritéria:

- Pacienti léčící se s neovaskulární (vlhkou) formou věkem podmíněné makulární degenerace (nAMD/wAMD/VPMD).

- Dále pacienti s diagnózou diabetický makulární edém (DME) a diabetickou retinopatii (DR).

Pro potřeby analýzy dopadu na rozpočet byla na základě poměru vykázaných výkonů stanovena diagnóza VPDM.

Z produkčních dat VZP byl dále stanoven poměr mezi diagnózami pro daný výkon, a to pomocí vykázaných léčivých přípravků pro danou diagnózu.

| Diagnózy kde se používají léčiva poskytovaná v centrech se zvláštní smlouvu (např. Lucentis) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFT - Oftalmologie (Neovaskulární věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)) | 8486 | 9744 | 11197 | 12944 | 14546 |
| ODM - Oftalmologie-diabetes mellitus (Diabetický makulární edém, Diabetická retinopatie) | 955 | 1424 | 1474 | 1869 | 2170 |
| CVO - Centrální venózní okluze ( Retinální venózní okluze) | 1208 | 1159 | 1583 | 1855 | 2216 |
| Celkem | 10649 | 12327 | 14254 | 16668 | 18932 |

| Poměrové zastoupení diagnóz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Průměr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OFT - Oftalmologie (Neovaskulární věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD)) | 80% | 79% | 79% | 78% | 77% | 78% |
| ODM - Oftalmologie-diabetes mellitus (Diabetický makulární edém, Diabetická retinopatie) | 9% | 12% | 10% | 11% | 11% | 11% |
| CVO - Centrální venózní okluze (Retinální venózní okluze) | 11% | 9% | 11% | 11% | 12% | 11% |

### Počet pacientů vhodných k léčbě

Počet pacientů uvažovaných pro analýzu dopadu do rozpočtu byl vypočítán na základě nárůstu z produkčních dat VZP ČR za roky 2021-2025 u výkonu 75231.

Celkový počet vykázaných pacientů v letech 2021-2025 u VZP

Průměrně dochází ročně k nárůstu 15% pacientů za rok. Data jsou dostupná pouze z VZP, tedy počítali jsme s variantou, že VZP ČR má v současné době cca 60% pojištěnců. Data jsme tedy poměrově navýšili, aby odpovídaly celorepublikovému trendu. To bylo také prověřeno z dat ÚZISu.

### Penetrace na trh

Dle kvalifikovaného odhadu se uvažuje, že systém PDP by mohl být indikován u níže uvedeného počtu pacientů.

### Tržní podíl komparátorů

## NÁKLADY

### Náklady na hodnocený systém/intervence

Náklady na jednotlivé ZULP jsou brány z Přehledu léčiv k březnu 2025. Vždy byla uvažována Maximální úhrada ze zdravotního pojištění.

### Náklady na komparativní systém/ZP/intervence

Počet bodů pro výkon 75231 je vypočten k březnu 2026 ze seznamu výkonů MZ ČR.  Hodnota bodu vychází z Vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro ok 2025.

## VÝSLEDKY

### Model

U větve Aplikace léků a léčebných prostředků do sklivcového prostoru je jsou uvažovány náklady na výkon a léčivé přípravky násobené 12 – tedy odpovídající roční aplikaci léčiv.

U větve Kontinuální podání léčiva pomocí PDP jsou pro první rok sečteny náklady na Implantaci portu pro kontinuální podání léčiva a doplnění portu pro kontinuální podání léčiv. Dále na základě odborného odhadu, je uvažována na celkový počet 1 explantace portu pro kontinuální podání léčiva při komplikaci související s implantací.

Pro další roky jsou uvažovány u četnosti výskytu podání dle kapitol 1.4 a 2.1.

### Scénář bez hodnoceného ZP

Ve scénáři je uvažováno, že výkon je vykazován u každého pacienta 1x za měsíc v prvním roce s postupným snižování aplikací, nejméně však 8x ročně. Jedná se o kvalifikovaný odhad z praxe.

### Scénář s hodnoceným ZP

Ve scénáři je uvažováno, že doplnění se provádí 2x ročně. V prvním roce je tedy uvažován výkon Implantace s následným jedním doplněním po půl roce. Dále je uvažováno, že v cca 1 případě ročně může dojít ke komplikacím a je nutná explantace. Což je zohledněno i v modelu výše.

### Čistý dopad na rozpočet

## ANALÝZA SENZITIVITY

Popište vstupní parametry analýzy a jejich rozpětí ovlivňující možný dopad na rozpočet.

| Číslo scénáře | Testovaný parametr | Dolní testovaná mez (DM) | Horní testovaná mez (HM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penetrace na trh | -10% | +10% |
| 2 | Cena / úhrada ZP | -10% | +10% |

### Výsledky analýzy senzitivity

| Scénář | Čistý dopad | Čistý dopad | Čistý dopad | Čistý dopad | Čistý dopad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| 1 - DM | - 2 791 900,48 Kč | - 17 434 105,87 Kč | - 35 493 205,12 Kč | - 55 019 853,37 Kč | - 76 232 110,51 Kč |
| 1 - HM | - 3 412 322,81 Kč | - 21 308 351,62 Kč | - 43 380 584,03 Kč | - 67 246 487,46 Kč | - 93 172 579,52 Kč |
| 2 - DM | - 9 444 259,94 Kč | - 28 702 056,84 Kč | - 51 137 518,80 Kč | - 75 690 190,94 Kč | - 101 864 942,38 Kč |
| 2 - HM | - 1 994 676,40 Kč | - 17 566 947,11 Kč | - 36 967 215,38 Kč | - 57 856 156,73 Kč | - 80 274 602,13 Kč |

## INTERPRETACE A ZÁVĚR ANALÝZY

Jak je vidět z výše uvedeného, zavedení navrhovaného souboru výkonů do seznamu hrazených výkonů (735-2026-03-23-09-07-27 - IMPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA, 735-2026-03-23-10-13-56 - DOPLNĚNÍ PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA a 735-2026-03-23-10-27-33 - EXPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA) vede k pozitivnímu dopadu na rozpočet, tedy dochází k šetření již od prvního roku zavedení nového výkonu. Z výše uvedených výsledků je vidět, že již v prvním roce po vstupu výkonů do systému hrazených výkonů v České republice je možno ušetřit přes 3 miliony oproti stávající léčbě. Přičemž po pěti letech je toto ušetření 84 milionů.

Důvodem je především výrazně menší četnost doplňování léčiva než u současné standardní procedury. Navíc toto snížení četnosti má vliv i na kvalitu života pacienta při zachování účinnosti léčby. Tento trend ušetření nákladů při vstupu výkonů do seznamu potvrzuje i citlivostní analýza. Na základě této analýzy dopadu na rozpočet lze zavedení výše uvedených výkonů do seznamu hrazených výkonů jednoznačně doporučit.

# Reference

[1] 	GENENTECH INC. A MEMBER OF THE ROCHE GROUP. Instructions For Use Port Delivery System with Ranibizumab, TEC-0124315, Version 16.0, 2024-06-19. 2024

[2] 	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. Contivue® Summary of Safety and Clinical Performance Report, SSCP Model Document Version 2.0; 06-Sep-2024. 2024

[3] 	CARLÀ, Matteo Mario, Maria Cristina SAVASTANO, Francesco BOSELLI, Federico GIANNUZZI a Stanislao RIZZO. Ranibizumab Port Delivery System in Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Where Do We Stand? Overview of Pharmacokinetics, Clinical Results, and Future Directions. Pharmaceutics [online]. 2024, 16(3) [vid. 2026-05-04]. ISSN 1999-4923. Dostupné z: doi:10.3390/PHARMACEUTICS16030314

[4] 	F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD. TEC-0210835: Appendix A: Master IFU for EU/ROW Initial fill and Insertion Procedure – Manuscript. 2025

[5] 	KÅGEDAL, Matts, Oskar ALSKÄR, Klas PETERSSON, Eva HANZE, Mauricio MAIA, Tong LU, Shweta VAKHAVKAR, Angelica QUARTINO, Jeffrey R. WILLIS, Jin Y. JIN a Katie F. MAASS. Population Pharmacokinetics of Ranibizumab Delivered via the Port Delivery System Implanted in the Eye in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Journal of clinical pharmacology [online]. 2023, 63(11), 1210–1220 [vid. 2026-05-04]. ISSN 1552-4604. Dostupné z: doi:10.1002/JCPH.2290

[6] 	REGILLO, Carl, Brian BERGER, Logan BROOKS, W. Lloyd CLARK, Robert MITTRA, Charles C. WYKOFF, Natalia F. CALLAWAY, Stephanie DEGRAAF, Han Ting DING, Anne E. FUNG, Shamika GUNE, Sophie LE POGAM, Robert SMITH, Jeffrey R. WILLIS a Giulio BARTESELLI. Archway Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration 2-Year Results. Ophthalmology [online]. 2023, 130(7), 735–747 [vid. 2026-05-04]. ISSN 15494713. Dostupné z: doi:10.1016/j.ophtha.2023.02.024

[7] 	HOLEKAMP, Nancy M., Peter A. CAMPOCHIARO, Margaret A. CHANG, Daniel MILLER, Dante PIERAMICI, Anthony P. ADAMIS, Christopher BRITTAIN, Erica EVANS, Derrick KAUFMAN, Katie F. MAASS, Shienal PATEL, Shrirang RANADE, Natasha SINGH, Giulio BARTESELLI a Carl REGILLO. Archway Randomized Phase 3 Trial of the Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology [online]. 2022, 129(3), 295–307 [vid. 2026-05-04]. ISSN 15494713. Dostupné z: doi:10.1016/j.ophtha.2021.09.016

[8] 	CIULLA, Thomas A., Rehan M. HUSSAIN, John S. POLLACK a David F. WILLIAMS. Visual Acuity Outcomes and Anti–Vascular Endothelial Growth Factor Therapy Intensity in Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients: A Real-World Analysis of 49 485 Eyes. Ophthalmology Retina [online]. 2020, 4(1), 19–30 [vid. 2026-05-04]. ISSN 24686530. Dostupné z: doi:10.1016/j.oret.2019.05.017

[9] 	KÅGEDAL, Matts, Oskar ALSKÄR, Klas PETERSSON, Eva HANZE, Mauricio MAIA, Tong LU, Shweta VAKHAVKAR, Angelica QUARTINO, Jeffrey R. WILLIS, Jin Y. JIN a Katie F. MAASS. Population Pharmacokinetics of Ranibizumab Delivered via the Port Delivery System Implanted in the Eye in Patients with Neovascular Age-Related Macular Degeneration. The Journal of Clinical Pharmacology [online]. 2023, 63(11), 1210–1220 [vid. 2026-04-16]. ISSN 1552-4604. Dostupné z: doi:10.1002/JCPH.2290

[10] 	BROWN, David M., Peter K. KAISER, Mark MICHELS, Gisele SOUBRANE, Jeffrey S. HEIER, Robert Y. KIM, Judy P. SY a Susan SCHNEIDER. Ranibizumab versus verteporfin for neovascular age-related macular degeneration. The New England journal of medicine [online]. 2006, 355(14), 1432–1444 [vid. 2026-04-16]. ISSN 1533-4406. Dostupné z: doi:10.1056/NEJMOA062655

[11] 	KHANANI, Arshad M., Aamir A. AZIZ, Hannah KHAN, Ashwin GUPTA, Ohidul MOJUMDER, Aigerim SAULEBAYEVA, Ashkan M. ABBEY, David R.P. ALMEIDA, Robert L. AVERY, Himanshu K. BANDA, Mark R. BARAKAT, Ramanath BHANDARI, Emmanuel Y. CHANG, Sara J. HAUG, Nikolas J.S. LONDON, Luke MEIN, Veeral S. SHETH, Jeremy D. WOLFE, Michael A. SINGER a Carl J. DANZIG. The real-world efficacy and safety of faricimab in neovascular age-related macular degeneration: the TRUCKEE study – 6 month results. Eye [online]. 2023, 37(17), 3574 [vid. 2026-04-16]. ISSN 14765454. Dostupné z: doi:10.1038/S41433-023-02553-5

[12] 	KHANANI, Arshad M., Peter A. CAMPOCHIARO, Jordan M. GRAFF, Dennis M. MARCUS, Daniel MILLER, Robert A. MITTRA, Carl REGILLO, Veeral S. SHETH, Ashwini BOBBALA, Shamika GUNE, Stephanie LIN, Carlos QUEZADA-RUIZ a Varun MALHOTRA. Continuous Ranibizumab via Port Delivery System vs Monthly Ranibizumab for Treatment of Diabetic Macular Edema: The Pagoda Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmology [online]. 2025, 143(4), 326–335 [vid. 2026-05-04]. ISSN 2168-6165. Dostupné z: doi:10.1001/JAMAOPHTHALMOL.2025.0006

[13] 	PARAMITHA, Dewa Ayu Anggi, Ajeng Kartika Ayu PUTRI, Seruni Hanna ARDHIA a Jovita JUTAMULIA. Reducing Treatment Burden for Age-Related Macular Degeneration Patients: A Systematic Review of Ranibizumab Port Delivery System: Oral Presentation - Observational Study - General practitioner. Ophthalmologica Indonesiana [online]. 2023, 49(S2) [vid. 2026-05-04]. ISSN 2460-545X. Dostupné z: doi:10.35749/V8VMP587

[14] 	CAMPOCHIARO, Peter A., Dennis M. MARCUS, Carl C. AWH, Carl REGILLO, Anthony P. ADAMIS, Vladimir BANTSEEV, Yawen CHIANG, Jason S. EHRLICH, Signe ERICKSON, William D. HANLEY, Joshua HORVATH, Katie F. MAASS, Natasha SINGH, Fan TANG a Giulio BARTESELLI. The Port Delivery System with Ranibizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration: Results from the Randomized Phase 2 Ladder Clinical Trial. Ophthalmology [online]. 2019, 126(8), 1141–1154 [vid. 2026-05-05]. ISSN 15494713. Dostupné z: doi:10.1016/j.ophtha.2019.03.036

[15] 	HOLZ, Frank G., Ramin TADAYONI, Stephen BEATTY, Alan BERGER, Matteo G. CEREDA, Rafael CORTEZ, Carel B. HOYNG, Philip HYKIN, Giovanni STAURENGHI, Stephanie HELDNER, Timon BOGUMIL, Theresa HEAH a Sobha SIVAPRASAD. Multi-country real-life experience of anti-vascular endothelial growth factor therapy for wet age-related macular degeneration. The British journal of ophthalmology [online]. 2015, 99(2), 220–226 [vid. 2026-05-04]. ISSN 1468-2079. Dostupné z: doi:10.1136/BJOPHTHALMOL-2014-305327

[16] 	KILANI, Adnan, Abdelrahman ASSAF, Denise VOGT, Efstathios VOUNOTRYPIDIS, Melih PARLAK, Constantin JOCHEM a Armin WOLF. Short-term real-world outcomes of switching to faricimab in anti-VEGF-refractory retinal vein occlusion: a prospective study. BMC ophthalmology [online]. 2026, 26(1) [vid. 2026-05-04]. ISSN 1471-2415. Dostupné z: doi:10.1186/S12886-026-04695-Y

[17] 	SPOONER, Kimberly L., Cleopatra T. MHLANGA, Thomas H. HONG, Geoffrey K. BROADHEAD a Andrew A. CHANG. The burden of neovascular age-related macular degeneration: a patient’s perspective. Clinical ophthalmology (Auckland, N.Z.) [online]. 2018, 12, 2483–2491 [vid. 2026-05-04]. ISSN 1177-5467. Dostupné z: doi:10.2147/OPTH.S185052

[18] 	HIEB, Aaron R., Judit HORVATH, Jennifer REA, Tammy TAM, Debby P. CHANG, Isabella DE JONG, Kai ZHENG, Stefan T. YOHE a Shrirang V. RANADE. Stability of ranibizumab during continuous delivery from the Port Delivery Platform. Journal of Controlled Release [online]. 2024, 366, 170–181 [vid. 2026-05-04]. ISSN 18734995. Dostupné z: doi:10.1016/j.jconrel.2023.12.027

[19] 	CHUNG, Sook H., Sonia L. FRICK a Glenn YIU. Targeting vascular endothelial growth factor using retinal gene therapy. Annals of Translational Medicine [online]. 2021, 9(15), 1277 [vid. 2026-05-04]. ISSN 23055839. Dostupné z: doi:10.21037/ATM-20-4417

[20] 	SHARMA, Ashish, Nikulaa PARACHURI, Nilesh KUMAR, Baruch D. KUPPERMANN, Francesco BANDELLO a Carl D. REGILLO. The port delivery system with ranibizumab: understanding nuances for clinical use in the real world. Expert opinion on biological therapy [online]. 2022, 22(6), 675–677 [vid. 2026-05-04]. ISSN 1744-7682. Dostupné z: doi:10.1080/14712598.2022.2078162

Česká vitroretinální společnost, Česká oftalmologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, doc. MUD. Jan Němčanský, Ph.D., MBA

SÚKL: kód 0194569, Registrovaný název LUCENTIS, uvedeno ke dni 15.3.2026, https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0194569

Česká vitroretinální společnost, Česká oftalmologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, doc. MUD. Jan Němčanský, Ph.D., MBA

SÚKL: kód 0194569, Registrovaný název LUCENTIS, uvedeno ke dni 15.3.2026, https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/leciva/0194569

Uvedeno ke dni 15.3.2026: https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75231/

https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat, list 1.1 Přehled vykázaných výkonů a ošetřovacích dní a listy 2.6/2.7 Přehled léčivých přípravků poskytovaných a předepisovaných v centrech se zvláštní smlouvou

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR https://www.uzis.cz/

Detailní zdroje jednotlivých hodnot jsou uvedeny v Příloze: Model analýzy dopadu do rozpočtu

Česká vitroretinální společnost, Česká oftalmologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, doc. MUD. Jan Němčanský, Ph.D., MBA ve spolupráci s marketingovým oddělením společnosti ROCHE s.r.o.

https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/

https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/75231/

Česká vitroretinální společnost, Česká oftalmologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, doc. MUD. Jan Němčanský, Ph.D., MBA ve spolupráci s marketingovým oddělením společnosti ROCHE s.r.o.