# Vypořádání připomínek

# Svazu ZP březen 2026 – květen 2026

IMPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon

Připomínky:

- Inovativní ZUM není zařazen do číselníku. Doporučujeme odložit projednávání do předložení a posouzení žádosti.

Žádosti pro ZUM byly podány.

- Jak byla péče realizována a vykazována doposud?

Jako komparátor v České republice je nejčastěji používaná léčba aplikací léků a léčebných prostředků do sklivcového prostoru výkon 75231.

- Výkon dosud není hrazen v EU, jedná se o inovativní postup užívaný v USA – není zavedení výkonu do systému úhrad v ČR poněkud předčasné?

Jedná se o inovativní postup, který se uvádí na trh v několik státech EU současně. Port Delivery Platform (PDP) jako zdravotnický prostředek získal CE Mark certifikaci v září 2025. V současné době probíhá hodnocení registrace léčivého přípravku Susvimo Evropskou lékovou agenturou EMA s očekávanou centrální evropskou registrací v září 2026. Léčivý přípravek Susvimo je nedílnou součástí systému PDP, jelikož se používá jako terapeutická náplň implantátu. Systém PDP a přípravek Susvimo tak bude v průběhu roku 2026 oficiálně dostupný na trhu v Europské Unii. Zavedení příslušného výkonu do systému úhrad v ČR se tak jeví jako nezbytná podmínka pro včasné zpřístupnění tohoto inovativního terapeutického postupu pacientům.

Systém PDP má velmi dobré klinické výsledky, a jak vyplývá z přiložené analýzy dopadu na rozpočet, šetří jak náklady veřejného zdravotního pojištění, tak navíc je pacienty velmi dobře snášen.

V České republice se již systém používá v rámci klinických studií.

Hlavní výhody systému PDP spočívají v unikátní kombinaci vynikajících klinických výsledků s radikálním snížením zátěže pro pacienta. Tyto výhody lze shrnout do čtyř klíčových oblastí:

1. Radikální snížení léčebné zátěže: Zatímco současný standard léčby vyžaduje velmi časté, obvykle měsíční intravitreální injekce, platforma PDP tyto neustálé aplikace a s nimi spojenou zátěž pro zdravotní systém eliminuje. Po primárním chirurgickém zavedení implantátu stačí lék ambulantně doplňovat obvykle jen jednou za 6 měsíců (u pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace [VPMD] a diabetickým makulárním edémem [DME]), nebo dokonce jednou za 9 měsíců (u diabetické retinopatie). Ve studii Archway to v praxi znamenalo snížení počtu intravitreálních aplikací během dvou let z průměrných 24 injekcí u kontrolní skupiny na pouhé 4 injekce u pacientů s PDP – tedy pokles zátěže o 83 %. Tento výrazný pokles četnosti návštěv a aplikací zásadně šetří čas pacientům, jejich pečovatelům i lékařům a zlepšuje dlouhodobé dodržování (adherenci) léčebného režimu.

2. Kontinuální a stabilní kontrola nemoci: Implantát je navržen tak, aby prostřednictvím pasivní difuze přes titanový prvek uvolňoval léčivo do sklivce nepřetržitě. U standardní léčby intravitreálními injekcemi je v reálné praxi obvyklé, že pacienti vynechají nebo opozdí svou dávku, což může vést ke zhoršení zraku. Kontinuální uvolňování tento problém řeší – neustále udržuje potřebnou hladinu léčiva v oku, čímž poskytuje jistotu dlouhodobé ochrany před zhoršením nemoci, a to současně se zásadním snížením četnosti  návštěv lékaře.

3. Vysoká účinnost srovnatelná s měsíčními injekcemi: Klinické studie fáze 3 (Archway pro VPMD a Pagoda pro DME) prokázaly, že PDP dosahuje non-inferiorních funkčních a anatomických výsledků jako každé 4 týdny podávané intravitrální injekce. U diabetické retinopatie (studie Pavilion) PDP vedl k mnohem výraznějšímu zlepšení nálezů na sítnici v porovnání s pouhým klinickým sledováním pacienta. Drtivá většina pacientů (téměř 95 až 98 %) navíc během půlročních či devítiměsíčních intervalů nepotřebovala žádnou doplňkovou anti-VEGF intravitreální injekci.

4. Drtivá preference ze strany pacientů: Díky úbytku počtu ošetření pociťují pacienti mnohem méně stresu, nervozity a fyzického diskomfortu. Analýza dotazníků ukázala, že více než 93 % pacientů upřednostňuje tuto metodu před klasickými opakovanými injekcemi do oka. Menší narušení běžného a pracovního života má tak jednoznačně pozitivní dopad na celkovou kvalitu života.

- Čas výkonu – 60 min – jeví se nadsazen, diskuse nutná. Má být uvedena průběrná obvyklá doba trvání výkonu, nikoli maximální.

Čas výkonu 60 minut je dle odborné společnosti minimální čas. A to i na základě zkušeností u prvních pacientů v klinických studiích v ČR.

- V Poznámce je uvedeno, že se přičítá k základnímu výkonu – tento výkon (číslo a název) prosíme uvést do odstavce Popis.

V systému upraveno. Jedná se o základní výkon.

- Prosíme o podrobnou definici specializovaného pracoviště „S“ do odstavce Podmínka. Erudice nositele?

Bylo doplněno do systému:

Pracoviště splňující status centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

- Kolik je u výkonu asistujících lékařů? Poslední asistující lékař a sestra jsou zahrnuti v režii a nemají mít uveden mzdový index.

1 asistující lékař a 1 sestra – v systému jsme upravili, že tam již nefigurují.

- Ekonomický dopad 200 – to znamená, že se očekává 200 pacientů v CR ročně?

Roční nárůst pacientů se očekává na základě odborného odhadu následující:

| Rok | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládaný počet nových pacientů pro PDP | 259 | 372 | 456 | 558 | 679 |

Bylo doplněno do systému. Analýzu dopadu do rozpočtu přikládáme.

EXPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon

Připomínky:

- Inovativní ZUM není zařazen do číselníku. Doporučujeme odložit projednávání do předložení a posouzení žádosti.

Žádosti pro ZUM byly podány.

- Jak byla péče realizována a vykazována doposud?

Jako komparátor v České republice je nejčastěji používaný kód 75449 Pars plana vitrektomie +  75321 Vynětí cizího tělesa z bulbu zadní cestou.

- Výkon dosud není hrazen v EU, jedná se o inovativní postup užívaný v USA - není zavedení výkonu do systému úhrad v ČR poněkud předčasné?

Viz výše - implantace.

- Čas výkonu – 30 min – jeví se nadsazen, diskuse nutná. Má být uvedena průběrná obvyklá doba trvání výkonu, nikoli maximální.

Explantace se bude provádět pouze při komplikaci, kde 30 minut je naprosté minimum pro daný výkon. Příp. bude vysvětleno na jednání.

- V odstavci Obsah a rozsah výkonu je uvedeno, že na výkon navazují následné výkony dle potřeby – tyto výkony prosíme buď uvést do popisu výkonu, nebo tuto větu vynechat.

Tento výkon navazuje na výkon pars plana vitrektomii, viz výše.  Další výkony mohou navazovat dle operačního nálezu a budou vykázány dle pravidel. Bude vysvětleno na jednání.  Větu jsme upravili, ale ponechali.

- Prosíme o podrobnou definici specializovaného pracoviště „S“ do odstavce Podmínka. Erudice nositele?

Bylo upraveno v systému:

Pracoviště splňující status centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

- Sestra je zahrnuta v režii, nemá mít uveden mzdový index.

V systému jsme upravili, již tam nefiguruje.

DOPLNĚNÍ PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon

Připomínky:

- Inovativní ZUM není zařazen do číselníku. Doporučujeme odložit projednávání do předložení a posouzení žádosti.

Žádosti pro ZUM byly podány.

- Jak byla péče realizována a vykazována doposud?

Jako komparátor v České republice je nejčastěji používaná léčba aplikací léků a léčebných prostředků do sklivcového prostoru výkon 75231.

- Výkon dosud není hrazen v EU, jedná se o inovativní postup užívaný v USA - není zavedení výkonu do systému úhrad v ČR poněkud předčasné?

Viz výše – implantace.

- Čas výkonu – 30 min – jeví se nadsazen, diskuse nutná. Má být uvedena průběrná obvyklá doba trvání výkonu, nikoli maximální.

Bylo upraveno v systému na 20 minut.

- Prosíme o podrobnou definici specializovaného pracoviště „S“ do odstavce Podmínka. Erudice nositele?

Pracoviště splňující statut centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

- Sestra je zahrnuta v režii, nemá mít uveden mzdový index.

V systému jsme upravili tak, již tam nefiguruje.

# Přípomínky VZP ČR

Připomínka ke všem třem výkonům k ZUM:
Do doby vyjasnění ZUM nutno projednání výkonu odložit. K ZUM nebyly předloženy žádné podklady.

Nový ZUM – všechny 3 výkony 
• Implantát se sadou nástrojů k zavedení implantátu PDP, Cena: 25 600,- Kč; 
• Jehla pro prvotní naplnění PDP Cena: 2 205,- Kč; 
• Sada pro vyjmutí implantátu PDP Cena 770,- Kč, 
• Doplňovací jehla PDP Cena 4097,- Kč
není pravděpodobně zařazen v ÚK VZP-ZP. V případě, že zařazen je, prosíme o předložení VZP kódu. Pokud zařazen není, prosíme o předložení návrhu na jeho zařazení do Úhradového katalogu VZP ČR dle nových pravidel jednacího řádu ("V případě předkládání zdravotního výkonu, u kterého je v registračním listu obsažen nový ZUM, který nemá v úhradovém katalogu VZP ČR trvale hrazenou alternativu, je součástí návrhu medicínsko-ekonomické hodnocení dle zveřejněných metodik na internetových stránkách VZP ČR".).

ZUM položky mimo číselník nebyly v ÚK VZP ČR dohledány a doposud neevidujeme ani žádný návrh na zařazení nových.

ZUM byly podány.

IMPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon:
Další připomínky – po vyjasnění ZUM:

- V RL je uveden jako ZULP Lucentis – Lucentis je ale biologická, centrová léčba, její podání je regulováno, dle příslušných indikačních omezení SUKL. Je určeno pouze pro centra se zvláštní smlouvou, jak je tento výkon kompatibilní se stávajícím systémem?

Byla doplněna specifikace pracoviště do poznámky:

Pracoviště splňující statut centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

PDP jako zdravotnický prostředek získal CE Mark certifikaci v září 2025.  V současné době probíhá hodnocení registrace léčivého přípravku Susvimo, s obsahem léčivé látky ranibizumab 100 mg/ml, Evropskou lékovou agenturou EMA s očekávanou centrální evropskou registrací v září 2026. Léčivý přípravek Susvimo je nedílnou součástí systému PDP, jelikož se používá jako terapeutická náplň implantátu. Systém PDP a přípravek Susvimo tak bude v průběhu roku 2026 oficiálně dostupný na trhu v Europské Unii. Zavedení příslušného výkonu do systému úhrad v ČR se tak její jako nezbytná podmínka pro včasné zpřístupnění tohoto inovativního terapeutického postupu pacientům.

- Proč je „Sada pro vyjmutí implantátu PDP“ uvedena ve výkonu implantace?

V ojedinělých případech může při implataci dojít k situaci, kdy je nezbytné implantát neprodleně vyjmout. Pro tyto případy z bezpečnostního hlediska musí být sada pro vyjmutí PDP k dispozici i při výkonu implantace.  Jedná se v podstatě pouze o prostředek na vyjmutí implantátu v případě problémů při operaci.

Uvedeno, že se jedná o inovativní postup, který ještě ani v zahraničí není hrazen – jsou v této oblasti nějaké nové informace?

Ve Spojených Státech je PDP vč. léčivého přípravku Susvimo (léčivá látka ranibizumab 100 mg/ml) registrován a schválen americkou Food and Drug Administration (FDA) agenturou pod jednotým názvem Susvimo, a to v indikacích VPMD, DME a diabetická retinopatie. V Evroské unii PDP získal v září 2025 CE mark certifikaci pod názvem Contivue a léčivý přípravek Susvimo (léčivá látka ranibizumab 100 mg/ml) je v současné době hodnocena Evropskou lékovou agenturou EMA s očekávanou centrální evropskou registrací v září 2026.

V současné době existuje několik klinických studií a jejich dlouhodobých extenzí, které prokazují účinnost a bezpečnost PDP v jednotlivých indikacích.

Hlavní výhody systému PDP spočívají v unikátní kombinaci vynikajících klinických výsledků s radikálním snížením zátěže pro pacienta. Tyto výhody lze shrnout do čtyř klíčových oblastí:

1. Radikální snížení léčebné zátěže: Zatímco současný standard léčby vyžaduje velmi časté, obvykle měsíční intravitreální injekce, platforma PDP tyto neustálé aplikace a s nimi spojenou zátěž pro zdravotní systém eliminuje. Po primárním chirurgickém zavedení implantátu stačí lék ambulantně doplňovat obvykle jen jednou za 6 měsíců (u pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace [VPMD] a diabetickým makulárním edémem [DME]), nebo dokonce jednou za 9 měsíců (u diabetické retinopatie). Ve studii Archway to v praxi znamenalo snížení počtu intravitreálních aplikací během dvou let z průměrných 24 injekcí u kontrolní skupiny na pouhé 4 injekce u pacientů s PDP – tedy pokles zátěže o 83 %. Tento výrazný pokles četnosti návštěv a aplikací zásadně šetří čas pacientům, jejich pečovatelům i lékařům a zlepšuje dlouhodobé dodržování (adherenci) léčebného režimu.

2. Kontinuální a stabilní kontrola nemoci: Implantát je navržen tak, aby prostřednictvím pasivní difuze přes titanový prvek uvolňoval léčivo do sklivce nepřetržitě. U standardní léčby intravitreálními injekcemi je v reálné praxi obvyklé, že pacienti vynechají nebo opozdí svou dávku, což může vést ke zhoršení zraku. Kontinuální uvolňování tento problém řeší – neustále udržuje potřebnou hladinu léčiva v oku, čímž poskytuje jistotu dlouhodobé ochrany před zhoršením nemoci, a to současně se zásadním snížení četnosti návštěv lékaře.

3. Vysoká účinnost srovnatelná s měsíčními injekcemi: Klinické studie fáze 3 (Archway pro VPMD a Pagoda pro DME) prokázaly, že PDP dosahuje non-inferiorních funkčních a anatomických výsledků jako každé 4 týdny podávané intravitrální injekce. U diabetické retinopatie (studie Pavilion) PDP vedl k mnohem výraznějšímu zlepšení nálezů na sítnici v porovnání s pouhým klinickým sledováním pacienta. Drtivá většina pacientů (téměř 95 až 98 %) navíc během půlročních či devítiměsíčních intervalů nepotřebovala žádnou doplňkovou anti-VEGF intravitreální injekci.

4. Drtivá preference ze strany pacientů: Díky úbytku počtu ošetření pociťují pacienti mnohem méně stresu, nervozity a fyzického diskomfortu. Analýza dotazníků ukázala, že více než 93 % pacientů upřednostňuje tuto metodu před klasickými opakovanými injekcemi do oka. Menší narušení běžného a pracovního života má tak jednoznačně pozitivní dopad na celkovou kvalitu života.

- Existují doporučené postupy k podávání příslušných LP cestou PDP?

Při hodnocení účinnosti a bezpečnosti PDP se vychází z publikovaných klinických studií. Doporučené postupy pro PDP jsou již v přípravě odborné společnosti. A dále např. v doporučených postupech pro DME je formulace: „Cílem anti-VEGF léčby je dosáhnout optimální léčebné odpovědi s  minimálním počtem injekcí vzhledem k  zátěži nemocných, poskytovatelů i  plátců zdravotní péče.“ Obdobně je to i v doporučených postupech pro VPMD, které jsou již odbornou společností schváleny a jsou v tisku.

- Jaké jsou indikace resp. kdy se provede standardní způsob aplikace intravitreální a kdy tento navrhovaný?

PDP je určen ke kontinuálnímu podání léčiva. V současné době je ranibizumab 100 mg/ml jedinou molekulou, která byla klinicky hodnocena pro použití v PDP, a to v indikacích VPMD, DME a diabetická retinopatie.

Dle vstupních kritérií v klinických studíích hodnotící výše uvedené indikace se v zásadě jedná o pacienty, kteří reagují na předchozí intravitreální terapii anti-VEGF a zároveň mají příznivé anatomické podmínky pro implantaci.  Vzhledem ke specifičnosti terapie pomocí PDP a zejména nezbytnosti počáteční chirurgické implantace nelze předpokládat, že se bude jednat o širokou skupinu pacientů v porovnání s běžnou intravitreální anti-VEGF terapií. Bližší podmínky úhrady vč. vymezení skupiny pacientů budou předmětem správního řízení o stanovaní výše a podmínek úhrady léčivého přípravku Susvimo, které bude probíhat po přidělení evropské registrace.

Více může být vysvětleno na jednání.

- Všechny 3 výkony (implantace, explantace a doplnění) mají stejný Popis – takto nelze – nutno doplnit, upravit, přizpůsobit k danému konkrétnímu výkonu.

Bylo v systému upraveno na následující:

IMPLANTACE

Jedná se o primární implantaci platformy určené ke kontinuálnímu podávání léčiva. Jedná se o inovativní platformu určenou ke kontinuálnímu podávání léčiva přímo do sklivce. Tento systém je navržen tak, aby zásadně snížil zátěž spojenou s léčbou očních onemocnění, jako je např. neovaskulární věkem podmíněná makulární degenerace, a to tím, že nahrazuje nutnost častých měsíčních injekcí za dlouhodobě působící implantát.

DOPLNĚNÍ

Jedná se o doplnění léčiva do již implantované platformy určené ke kontinuálnímu podávání léčiva do sklivce. Je to opakující se ambulantní zákrok, kterým se zajišťuje dolpnění léčiva do PDP a jeho dlouhodobá funkčnost.

EXPLANTACE

Jedná se chirurgické odstranění platformy pro kontinuální podávání léčiva z oka. K výkonu jsou použity speciální kleště (pinzeta) s tvarovanými hroty, které jsou přizpůsobené k bezpečnému vytažení implantátu z oka. Nástroj je určen k použití výhradně u pacientů, u kterých bylo odstranění implantátu vyhodnoceno jako lékařsky nezbytné. Nástroj je naopak přísně kontraindikován pro jakékoli jiné chirurgické výkony.

- Ačkoliv je v ZULP uveden Lucentis a argumentováno makulární degenerací, je výkon formulován obecně. Má systém sloužit k podávání i jiných léčiv? Jakých? Pravděpodobně se také bude jednat o centrovou léčbu, jakým způsobem bude řešena kompatibilita vykazování se současným systémem?

Léčivý přípravek Lucentis byl v systému odstraněn z části „ZULP“.

PDP je určen ke kontinuálnímu podání léčiva. V současné době je ranibizumab 100 mg/ml  jedinou molekulou, která byla klinicky hodnocena pro použití v PDP, a to v indikacích VPMD, DME a diabetická retinopatie.

Bližší podmíny úhrady vč. přeskripčního omezení na centra se zvláštní smlouvou (specifický symbol „S“) budou předmětem správního řízení o stanovaní výše a podmínek úhrady léčivého přípravku Susvimo, které bude probíhat po přidělení evropské registrace. Nicméně s ohledem na komplexnost chirurgické implantace PDP bude tato terapie prováděna v centrech se zvláštní smlouvou obdobně jako ostatní současná intravitreální anti-VEGF terapie.

- Do Popisu nutno ukotvit, že léčivé přípravky jsou podávány v souladu s příslušným preskripčním omezením SÚKL.

Doplněno do systému.

- V Poznámce je uvedeno: „Tento výkon se přičítá k základnímu výkonu. Použitá anestézie a následné terapeutické výkony se vykazují zvlášť.“ O jaké následné terapeutické výkony se jedná? O jaký základní výkon se jedná?

Jedná se o základní výkon. V systému bylo opraveno.

- Je tento primovýkon hospitalizační nebo ambulantní? (návaznost na OM) - Vzhledem k návaznosti na základní výkon – nutno upravit položky PMAt, aby nevznikaly duplicity – oblečení operačního týmu, jednorázové nástroje použité již v primovýkonu, krytí, šití apod…. Část „Čím výkon začíná“ nevypadá, že by se jednalo o přičítací výkon, nutno vysvětlit.

Jedná se o ambulantní zákrok a o základní výkon, jak je uvedeno výše. Tedy všechny PMAT jak byly popsány jsou nutné ponechat.  Detaily budou vysvětleny na jednání.

- Uvedeno - „Výkon probíhá pomocí operačního mikroskopu, který je vykazován separátně“ O jaký výkon mikroskopu se jedná? Je mikroskop používán celou dobu výkonu? Tedy není jednodušší uvést do tohoto výkonu a naopak uvést zakázanou kombinaci s výkonem použití mikroskopu?

U všech očních výkonů se standardně mikroskop přičítá.

- V Obsahu a rozsahu není jednoznačně uvedeno, jestli se v této části aplikuje resp. plní daný implantát příslušným léčivem, je myšleno: 2.Příprava injekční stříkačky, naplnění implantátu příslušným léčivým přípravkem ???? počáteční plnící jehlou… Nutno formulovat tak, aby výkon byl jednoznačný.

Bylo upraveno: „2.Příprava injekční stříkačky, naplnění implantátu příslušným léčivým přípravkem pomocí počáteční plnící jehly“

Proč OF 2 za rok? jak často má probíhat implantace? K doplnění LP je přece další nový výkon …

Pokud se jedná o možnost na druhém oku, jsou zde výkony laterality, nutnost jejich vykázání nutno doplnit do Popisu.

Jedná se o možnost implantace do druhého oka. Rádi bychom vyjasnili na osobní jednání, co bude lepší varianta.

- Není čas 60 min nadsazený? má se jednat o výkon, který se přičítá k výkonu základnímu …

Čas výkonu 60 minut je dle odborné společnosti minimální čas. A to i na základě zkušeností u prvních pacientů v klinických studiích v ČR. Jak již bylo uvedeno, jedná se o základní výkon.

- OM. S – není nutno SH?

Odb. 735 – prosíme vysvětlit, a to i v kontextu „S“ – specifikace pracoviště je pouze technické vybavení, není potřebná definovaná erudice?

(nyní uvedeno: „Mikrochirurgický oční sál s operačním mikroskopem a vybavením pro chirurgii zadního segmentu oka včetně 532 nm endolaseru.“)

U všech očních výkonů se standardně mikroskop přičítá.

Dále -  Lucentis je určen pouze pro centra se zvláštní smlouvou, tyto výkony mohou být nasmlouvány pouze pro pracoviště, které mají zvl. smlouvu na intravitreální aplikaci léčiv, toto nutno ukotvit do Podmínky

Léčivý přípravek Lucentis byl v systému odstraněn z části „ZULP“.

PDP je určen ke kontinuálnímu podání léčiva. V současné době je ranibizumab 100 mg/ml  jedinou molekulou, která byla klinicky hodnocena pro použití v PDP, a to v indikacích VPMD, DME a diabetická retinopatie.

Bližší podmíny úhrady vč. přeskripčního omezení na centra se zvláštní smlouvou (specifický symbol „S“) budou předmětem správního řízení o stanovaní výše a podmínek úhrady léčivého přípravku Susvimo, které bude probíhat po přidělení evropské registrace. Nicméně s ohledem na komplexnost chirurgické implantace PDP bude tato terapie prováděna v centrech se zvláštní smlouvou obdobně jako ostatní současná intravitreální anti-VEGF terapie.

Obdobně se předpokládá, že i předmětné výkony spojené s PDP budou nasmlouvány pouze pro centra se zvláštní smlouvou.

- Proč jsou pro každý výkon jiné Podmínky? Tedy není představa, že všechny tři výkony by se měly provádět na jednom typu pracoviště?

Bude osvětleno na jednání.

Pro všechny výkony musí být specializované pracoviště, jak je již uvedeno v systému.

Pracoviště splňující status centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

Všechny tři výkony se budou provádět na stejném typu pracoviště – pracoviště se zvláštní smlouvou, tzv. Specializované centrum. Viz výše.

- Nositelé – nekalkulovat NLZP a poslední asistenci L - je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

Opraveno v systému

PMAT: nutno vysvětlit položky:

- M4906 Endosonda k laseru za 5500 Kč?

Jedná se o jednorázový zdravotnický prostředek?  Ano jedná se o jednorázový prostředek.

- M4549 Incizní nůž na sklerotomii za 4900 Kč – jedná se o jednorázový zdravotnický prostředek? U výkonu 75449 PARS PLANA VITREKTOMIE – 1 OKO je tento ZP uveden poměrem 0,2 (opakované použití?), tedy nutno upravit i v tomto návrhu výkonu.

Ano jedná se o jednorázový zdravotnický prostředek. Více na osobním jednání.

- Hydrometylcelulóza na rohovku – uvedena duplicitně, odstranit, navíc u jiných výkonů je uvedena poměrem 0,2 – např. výkony 75323, 75339, 75340, 75342, 75351, 75353, 75355, 75427. Použije se vždy? 1x byla odstraněna.

Ale používá se v tomto případě vždy.

- A084590 Sterilní marker na kůži a sliznice.

Ano je nutné pro každou primoimplantaci.

- Tyčinky vatové – 10 ks? – u jiných výkonů i tato položka je poměrem.

Používá se většinou množství 10 tyčinek. Bude případně vysvětleno na osobním jednání.

- Ophthalmic knife 3,2mm za 348,00 Kč, Incizní nůž na sklerotomii za 4900 Kč, A085091 Sada vitrektomická – 17 700 Kč - toto vše není součástí operačního instrumentária?

Bude probráno na osobním jednání. Zatím jsme v systému ponechali.

Prosíme vysvětlit položku A085091 Sada vitrektomická – 17 700 Kč - nejedná se o přístroj? Nebo se jedná o ZUM nikoli PMAT? (cena vyšší než 1000 Kč, tedy pokud není přístroj, nutno jako ZUM)

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou položku v materiálovém číselníku, pak je nutno vyjasnit o co se jedná, co obsahuje, zda je uvedeno v Úhradovém katalogu VZP, pokud ano, tak pod jakými kódy? Jedná se o jednorázový ZP nebo k opakovanému použití?

Dle vyjasnění pak nutno v případě ZUM postupovat viz výše

Jedná se o položky, které jsou kalkulovány vcelku. Více na osobním jednání. Zatím v systému ponecháváme.

Přístroje - jedná se o ekonomicky nejméně náročné varianty na trhu?

- A008529 BIOM systém – 417 450,00  Kč – jedná se o novou položku v přístrojovém číselníku MZ, je pouze těchto nových výkonů, nutno doložit cenu např. fakturou, uvést výrobce / distributora, blíže specifikovat přístroj.

Bylo doloženo.

- A008531 Vitrektom 4 840 745,00 Kč – jedná se o novou položku v přístrojovém číselníku MZ, je pouze těchto nových výkonů, nutno doložit cenu např. fakturou, uvést výrobce / distributora, blíže specifikovat přístroj.

Bylo doloženo.

Nutno vyjasnit, kam který LP patří – zda ZULP nebo PLP

IBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM - LP nemá stanovenu cenu a úhradu - bylo v systému nahrazeno jinými ZULP.

BETADINE - úhrada = 134,60 Kč. Bylo ponecháno v ZUM. 
           DEXAMED - úhrada = 86,69 Kč

VANCOMYCIN byl odstraněn.

MESOICAIN byl přidán

MARCAIN byl přidán.

Tímto by ZULP a PLP měli být vyčištěny a mělo by odpovídat současné praxi.

EXPLANTACE PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon:

Obecná připomínka k ZUM – viz výše

Obecné připomínky k výkonu Implantace – viz výše

Další přípomínky:

•	Všechny 3 výkony (implantace, explantace a doplnění) mají stejný Popis - nutno doplnit, upravit, přizpůsobit k danému konkrétnímu výkonu

EXPLANTACE

Jedná se chirurgické odstranění platformy pro kontinuální podávání léčiva z oka. K výkonu jsou použity speciální kleště (pinzeta) s tvarovanými hroty, které jsou přizpůsobené k bezpečnému vytažení implantátu z oka. Nástroj je určen k použití výhradně u pacientů, u kterých bylo odstranění implantátu vyhodnoceno jako lékařsky nezbytné. Nástroj je naopak přísně kontraindikován pro jakékoli jiné chirurgické výkony.

•	Uvedeno: „Použitá anestézie a následné terapeutické výkony se vykazují zvlášť.“ Jedná se tedy o samostatný výkon, nikoli přičítací jako výkon implantace?

Bylo upraveno v systému: Následné terapeutické výkony a použití mikroskopu se vykazují zvlášť. – případně můžeme vysvětlit na osobním jednání.

•	Proč OF 2 za rok?

Může se stát, že nastane komplikace u obou očí. Na jednání bychom rádi probrali, jestli lépe uvést lateralitu nebo nechat takto. Obě varianty jsou schůdné.

•	Odb. 735 – prosíme vysvětlit, a to i v kontextu „S“ – specifikace pracoviště je pouze technické vybavení, není potřebná definovaná erudice?

Nyní uvedeno: „Mikrochirurgický oční sál s operačním mikroskopem a vybavením pro chirurgii zadního segmentu oka.“ Proč jsou pro každý výkon jiné Podmínky? Tedy není představa, že všechny tři výkony by se měly provádět na jednom typu pracoviště?

Neměla by být Podmínka stejná jako u výkonu Implantace?

Opraveno v systému.

Pracoviště splňující status centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

•	Nositelé – nekalkulovat NLZP a poslední asistenci L - je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

Opraveno v systému

•	Čepelku jednorázovou přesunout ze ZUM do PMAT

Opraveno v systému.

•	Přístroje – viz výkon Implantace

•	ZULP ev. PLP – viz výkon Implantace

DOPLNĚNÍ PORTU PRO KONTINUÁLNÍ PODÁNÍ LÉČIVA – nový výkon

Obecná připomínka k ZUM – viz výše

Obecné připomínky k výkonu Implantace – viz výše

•	Všechny 3 výkony (implantace, explantace a doplnění) mají stejný Popis - nutno doplnit, upravit, přizpůsobit k danému konkrétnímu výkonu

DOPLNĚNÍ

Jedná se o doplnění léčiva do již implantované platformy určené ke kontinuálnímu podávání léčiva do sklivce. Je to opakující se ambulantní zákrok, kterým se zajišťuje dolpnění léčiva do PDP a jeho dlouhodobá funkčnost.

•	Čím je dáno OF 4x ročně?

Implantát se po zavedení doplňuje jen jednou za cca 6 měsíců. Výkony na párových orgánech hradí ZP dvakrát.

Jedná se o výkon, který může nastat u obou očí. Na jednání bychom rádi probrali, jestli lépe uvést lateralitu nebo nechat takto. Obě varianty jsou schůdné.

•	Nositelé – nekalkulovat NLZP a poslední asistenci L - je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady nelékařských zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).

Opraveno v systému

•	Proč jsou pro každý výkon jiné Podmínky? Tedy není představa, že všechny tři výkony by se měly provádět na jednom typu pracoviště?

Neměla by být Podmínka stejná jako u výkonu Implantace?

Doplněno do systému. Všechny tři výkony mají stejný typ pracoviště:

Pracoviště splňující status centrového pracoviště.

Vybavení pro komplexní vitreoretinální chirurgii.

Proškolení nositele na výkon PDP.

•	ZULP ev. PLP – viz výkon Implantace