| **Odb.** | **Výkon** | **Připomínky VZP ČR** | **Vypořádání připomínek** |
| --- | --- | --- | --- |
| **802** | **82097  STANOVENÍ PROTILÁTEK PROTI EBV A DALŠÍM VIRŮM (CMV, HSV, VZV, ZARDĚNKY, SPALNIČKY, PŘÍUŠNICE A PARVO B19) A DALŠÍM SPECIFICKÝM AGENS (TOXOPLASMA, TREPONEMA, BORRELIA, MYKOPLASMA, LEGIONELLA A HELICOBACTER) METODOU EIA V AUTOMATICKÉM UZAVŘENÉM SYSTÉMU  změnové řízení: změna názvu výkonu, OF a bodové hodnoty** | * Evidujeme vypuštění veškerých informací o SARS-COV-2 z registračního listu z důvodu omezení indikace sérologického vyšetření těchto protilátek v uzavřených automatických systémech - platí i pro otevřené systémy??? (V přístrojích uveden uzavřený i otevřený systém, ačkoliv v názvu je uveden uzavřený systém????? | * Kód 82097 je určen pro vykazování vyšetření markerů infekčních agens v uzavřeném systému. Při poslední změně, zařazení covid-19, nebylo instrumentárium měněno, zůstává stejné, jako před poslední úpravou. |