Připomínky VZP k návrhu výkonů do SZV – červen – srpen 2024

| 107 | 17251 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO / EXTRAVASKULÁRNÍHO DEFIBRILÁTORU změnové řízení: změna názvu výkonu, změna popisu výkonu, změna obsahu výkonu, změna ZUM, změna bodové hodnoty | - Prosíme v případě ZUM o doložení a) informace, zda jsou v číselníku zařazeny srovnatelné ZP a pokud ano, tak pod jakými kódy, b) katalogový list k ZP, c) signovaný ceník výrobce nebo fakturu, za kterou byl ZP obchodován, d) Jedná se o ZP v ekonomicky nejméně náročné variantě, resp. ve standardní cenové hladině, je více výrobců, distributorů těchto ZP v ČR? - Bude seznam PZS oprávněných k této péči zveřejněn na stránkách OS ?? | Vypořádání: - Ano, ZP Emblem, pro implantaci je používán VZP kód 0194063 - Přiložen jako samostatná příloha „10_Katalog_Aurora_EV-ICD.pdf“ - ZP Aurora podle výrobce spol. Medtronic zatím nebyl obchodován, ceník výrobce byl vyžádán a je přiložený „Ceník_Aurora_CZK.pdf“ - Podle informace výrobce bude ZP Aurora, pokud mu bude přiznána úhrada v požadované výši, obchodován za stejnou cenu jako ZP Emblem - Již v současném RL je uvedeno, že výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech (popis výkonu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 17253 REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO / EXTRAVASKULÁRNÍHO DEFIBRILÁTORU změnové řízení: změna názvu výkonu, změna popisu výkonu, změna obsahu výkonu, změna ZUM, změna bodové hodnoty | - ZUM – viz výše - 17251 - OF 1/1 rok?- uvedena delší životnost u extravaskulární defib (7 let subkutánní, 12 let EV dle předložené studie): | Vypořádání: - ZP Emblem, pro reimplantaci je používán VZP kód 0194062 - Tento parametr nebyl předmětem změnového řízení, u všech ostatních implantabilních přístrojů je možnost vykázání OF 1/1. Jistě je o tomto možno diskutovat. |
| 117 | 55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI změnové řízení: ve změnovém registr. listu nejsou vyznačeny změny, změna bodové hodnoty | - Pokud má platit omezení Podmínkou, pak ještě nutno změnit OM: H na OM: SH, do specifikace S prosíme doplnit čísla FL - Bude seznam PZS oprávněných k této péči zveřejněn na stránkách OS ?? | Vypořádání: - OM změněno na SH, doplněna čísla licencí F011, F012 - Odborná společnost zveřejní seznam PZS dle registru na stránkách České kardiologické společnosti |
| 117 | 55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI změnové řízení: ve změnovém registr. listu nejsou vyznačeny změny, změna bodové hodnoty | - Do specifikace S prosíme doplnit čísla FL. OM je S nemá být SH ?? (55211 je OM - H). - Bude seznam PZS oprávněných k této péči zveřejněn na stránkách OS ?? | Vypořádání: - OM změněno na SH, doplněna čísla licencí F011, F012 - Odborná společnost zveřejní seznam PZS dle registru na stránkách České kardiologické společnosti |
| 117 | 55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY změnové řízení: změna podmínky výkonu, změna bodové hodnoty | - V popisu obsahu výkonu je historicky chybná odvolávka na "výkon 2113". Takový výkon v SZV neexistuje, pravděpodobně se jedná o výkon 17233. Navrhujeme upravit, - Do specifikace S prosíme doplnit čísla FL | Vypořádání: - doplněna čísla licencí F011, F012 - Kód pro dočasnou stimulaci 17233 opraven |
| 117 | 55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE změnové řízení: ve změnovém registr. listu nejsou vyznačeny změny, změna bodové hodnoty | - Do specifikace S prosíme doplnit čísla FL | Vypořádání: - doplněna čísla licencí F011, F012 |

Připomínky SZP k návrhu výkonů do SZV – červen – srpen 2024

| 107 kardiologie Česká asociace pro srdeční rytmus, Česká kardiologická společnost | 17251 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU – návrh na změnu | Připomínky: - Předmětem žádosti je rozšíření možnosti implantace podkožního defibrilátoru o nový způsob zavedení (současný technologický vývoj). Tážeme se na specifikaci pracoviště, které daný výkon bude oprávněno provádět. | Vypořádání: - Již v současném RL je uvedeno, že výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech (popis výkonu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 17253 REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO/ EXTRAVASKULÁRNÍHO DEFIBRILÁTORU – návrh na změnu | Připomínky: - S upřesňujícím doplněním názvu, popisu a obsahu výkonu souhlasíme. - Předmětem žádosti je rozšíření možnosti implantace podkožního defibrilátoru o nový způsob zavedení (současný technologický vývoj). Tážeme se na specifikaci pracoviště, které daný výkon bude oprávněno provádět. | Vypořádání: - Již v současném RL je uvedeno, že výkon lze vykázat ve specializovaných komplexních kardiovaskulárních centrech (popis výkonu) |
| 117 kardiologie – skupina 1 Česká asociace pro srdeční rytmus, Česká kardiologická společnost | 55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI – návrh na změnu | Připomínky: - Předmětem žádosti je úprava podmínek a specifikace pracoviště. Jedná se o nový typ center? Diskuse nutná. - Požadujeme omezení specifikovat na SH. | Vypořádání: - Návrh vychází z posledních jednání na MZ z května 2024. Cílem je zachovat současných stav, aby tyto výkony mohla dále implantovat nejen specializovaná kardiocentra (takto je v ČR t.č. implantováno cca 30% všech implantabilních přístrojů) a aby zůstala zachována dostupnost péče. Omezením jsou tedy podmínky stanovené odbornou společností dle publikace Táborský M. Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační léčbu Cor Vasa 2009;51,9. - OM změněno na SH |
|  | 55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI – návrh na změnu | Připomínky: - Předmětem žádosti je úprava podmínek a specifikace pracoviště. Jedná se o nový typ center? Diskuse nutná. - Požadujeme omezení specifikovat na SH. | Vypořádání: - Viz výše - OM změněno na SH |
|  | 55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY – návrh na změnu | Připomínky: - Předmětem žádosti je úprava podmínek a specifikace pracoviště. Jedná se o nový typ center? Diskuse nutná. - Požadujeme omezení specifikovat na SH. | Vypořádání: - Viz výše - OM již má SH |
|  | 55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE – návrh na změnu | Připomínky: - Předmětem žádosti je úprava podmínek a specifikace pracoviště. Jedná se o nový typ center? Diskuse nutná. - Požadujeme omezení specifikovat na SH. | Vypořádání: - Viz výše - Výměnu PM bychom ponechali v současném režimu – naprostá většina z nich se dělá ambulantně. |

Připomínky odboru ONP k programu PS k SZV při MZ ČR

| Česká asociace pro srdeční rytmus, Česká kardiologická společnost (odbornost 107, 117) | Návrh na změnu: 17251 IMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU 17253 REIMPLANTACE PODKOŽNÍHO DEFIBRILÁTORU | Zásadní připomínka k nositeli výkonů J1 biomedicínský technik Index J1 neodpovídá kvalifikaci biomedicínského technika. Návrh S2 – biomedicínský technik | Vypořádání – souhlasíme, změna provedena na S2 |
| --- | --- | --- | --- |